|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0575 |
|  | от 30.07.1996 |
|  | на бланке № ______________ на 6 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 августа 2023 года

лаборатории контроля металла и сварки филиала "Березовская ГРЭС"

Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

"Брестэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Шоссейная 6, 225215, г. Белоозерск, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Оборудование работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): -сварные соединения, основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-93 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ EN 287-1-2009 СТБ 2116-2010 СН 4.02.01-2019 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТП 34.17.307 |
| 1.2* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.3* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль(визуально-оптический метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.4* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения, основной металл |  | МВИ.МН 4121-2011 |
| 1.5* | Оборудование работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ -сварные соединения, основной металл | ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 169-2018 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.409-21 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 33240.30.500-22 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401-88 СТП 34.17.415 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпромнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТП 34.17.416 |
| 1.6* |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения, основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.7* |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.1* | Резервуары, емкости, баки, цистерны для хранения жидкого топлива и горячей воды, химических реагентов, нефти и нефтепродуктов | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): -сварные соединения, основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-93 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ EN 287-1-2009 ТКП 169-2018 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпромнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
| 2.2* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.3* |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуально-оптический метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -основной металл |  | МВИ.МН 4121-2011 |
| 2.6* |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения, -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.1* | Технологические трубопроводы, технологическое оборудование | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): -сварные соединения, основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-93 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ EN 287-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-78 |
| 3.2* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.3* | Технологические трубопроводы, технологическое оборудование | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуально-оптический метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -основной металл | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпромнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4121-2011 |
| 3.6* |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения, -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.7* |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ -сварные соединения, основной металл |  | СТП 34.17.416 |
| 4.1* | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-93 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ EN 287-1-2009 СП 4.03.01-2020 СН 4.03.01-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 №66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпромнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ EN 1714-2002 СТП 34.17.307 |
| 4.2* |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3* | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуально-оптический метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 5.1* | Литые и фасонные детали (задвижки, вентили, регуляторы, клапаны, тройники, переходы, отводы) | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения, основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-93 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ EN 287-1-2009 СН 4.02.01-2019 СТБ 2116-2010 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.400-15 СТП 34.17.401-88 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпромнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 |
| 5.2* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуально-оптический метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 5.3* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения, основной металл |  | МВИ.МН 4121-2011 |
| 5.4* |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ -сварные соединения, основной металл |  | СТП 34.17.416 |
| 5.5* | Литые и фасонные детали (задвижки, вентили, регуляторы, клапаны, тройники, переходы, отводы) | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения, основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.6* |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.1* | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуально-оптический метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения, основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-93 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ EN 287-1-2009 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 6.2* |  | 24.10/ 32.121 | Механические испытания -статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпромнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных