|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1733 от 30 августа 2013 года на бланке №_______________ на 7 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 августа 2023 года

лаборатории биогеохимии и агроэкологии

Государственного научного учреждения

«Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Торф (фрезерный, кусковой и топливный; торфяные, торфоугольные брикеты и полубрикеты; продукты переработки торфа для сельского хозяйства и торфяная продукция всех видов) | 08.92/ 08.052 | Массовая доля влаги, % | Фактические значения СТБ 2062-2010 СТБ 2229-2011 СТБ 832-2001 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2042-2010 п. 6.3 |
| 1.2* |  | 08.92/ 08.052 | Зольность, % |  | СТБ 2042-2010 п. 7.3 |
| 1.3* |  | 08.92/ 08.169 | Обменная кислотность, ед. рН |  | ГОСТ 11623-89 п. 2 |
| 1.4* |  | 08.92/ 08.169 | Активная кислотность, ед. рН |  | ГОСТ 11623-89 п. 3 |
| 1.5* |  | 08.92/ 08.156 | Масса аммиачного азота, мг |  | ГОСТ 27894.3-88 п. 2 |
| 1.6* |  | 08.92/ 08.156 | Масса нитратного азота, мг |  | ГОСТ 27894.4-88 п. 2 |
| 1.7* |  | 08.92/ 08.156 | Масса подвижного фосфора, мг |  | ГОСТ 27894.5-88 п. 3 |
| 1.8* |  | 08.92/ 08.156 | Масса подвижного калия, мг |  | ГОСТ 27894.6-88 |
| 1.9* |  | 08.92/ 08.169 | Массовая концентрация водорастворимых солей, г/дм3 |  | ГОСТ 27894.9-88 |
| 1.10* |  | 08.92/ 11.116 | Ботанический состав, % |  | ГОСТ 28245-89 п. 3 |
| 1.11* |  | 08.92/ 11.116 | Степень разложения, % |  | ГОСТ 28245-89 п. 2 |
| 1.12** | Торф (фрезерный, кусковой и топливный; торфяные, торфоугольные брикеты и полубрикеты; продукты переработки торфа для сельского хозяйства и торфяная продукция всех видов) | 08.92/ 42.000 | Отбор и обработка проб из залежи | Фактические значения СТБ 2062-2010 СТБ 2229-2011 СТБ 832-2001 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 17644-83 |
| 1.13* |  | 08.92/ 29.040 | Приготовление аналитических проб |  | ГОСТ 11303-2013 |
| 2.1* | Удобрения органические | 20.15/ 08.052 | Массовая доля влаги, % | Фактические значения ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 26713-85 |
| 2.2* |  | 20.15/ 08.052 | Массовая доля золы ДИ: св. 5% |  | ГОСТ 26714-85 |
| 2.3* |  | 20.15/ 08.149 | Массовая доля общего азота, % |  | ГОСТ 26715-85 п. 1 |
| 2.4* |  | 20.15/ 08.156 | Массовая доля аммонийного азота, % |  | ГОСТ 26716-85 п. 1 |
| 2.5* |  | 20.15/ 08.156 | Массовая доля общего фосфора ДИ: св. 0,2% |  | ГОСТ 26717-85 |
| 2.6* |  | 20.15/ 08.156 | Массовая доля общего калия, % |  | ГОСТ 26718-85 |
| 2.7* |  | 20.15/ 08.169 | Водородный показатель рН, ед. рН |  | ГОСТ 27979-88 |
| 2.8*** |  | 20.15/ 42.000 | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26712-94 |
| 3.1* | Земли, включая почвы, грунты | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель рН, ед. рН | Фактические значения | ГОСТ 26483-85 |
| 3.2* |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля влаги, % |  | ГОСТ 28268-89 п. 1 |
| 3.3* |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 27784-88 |
| 3.4* |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация подвижного калия (К2О), млн-1 |  | ГОСТ 26207-91 |
| 3.5** |  | 100.06/ 42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ГОСТ 17.4.4.02-84 п.п. 1-2, 3.1-3.3, 4.1 ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) |
| 3.6* | Земли, включая почвы, грунты | 100.06/ 08.155 | Массовая доля нефтепродуктов ДИ: (5-20103) мг/кг | Постановление МЗ РБ №17/1 от 12.03.2012 ТКП 17.03-06-2019 (33140) | ФР.1.31.2012.13170 (ПНД Ф 16.1:2.21-98) |
| 3.7* |  | 100.06/ 08.032 | Массовая доля кадмия, мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 Постановление МЗ РБ №125 от 19.11.2009 Постановление МЗ РБ №187 от 06.11.2008 ТКП 17.03-06-2019 (33140) ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 |
| 3.8* |  | 100.06/ 08.032 | Массовая доля хрома, мг/кг |  |  |
| 3.9* |  | 100.06/ 08.032 | Массовая доля кобальта, мг/кг |  |  |
| 3.10* |  | 100.06/ 08.032 | Массовая доля меди, мг/кг |  |  |
| 3.11* |  | 100.06/ 08.032 | Массовая доля свинца, мг/кг |  |  |
| 3.12* |  | 100.06/ 08.032 | Массовая доля марганца, мг/кг |  |  |
| 3.13* |  | 100.06/ 08.032 | Массовая доля никеля, мг/кг |  |  |
| 3.14* |  | 100.06/ 08.032 | Массовая доля цинка, мг/кг |  |  |
| 4.1* | Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/ 08.150 | Массовая концентрация сульфатов ДИ: (0,50-30,0) мг/дм3 | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2022 (33140) | СТБ 17.13.05-37-2015 |
| 4.2* |  | 100.14/ 08.156 | Массовая концентрация ионов натрия ДИ: (0,05-2,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5091-2014 |
| 4.3* |  | 100.14/ 08.156 | Массовая концентрация ионов калия ДИ: (0,05-2,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5091-2014 |
| 5.1* | Подземные воды | 100.04/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | Фактические значения СанПиН 10-124 РБ-99 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.2* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация ортофосфатов ДИ: (0,005-0,8) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 5.3* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.4* |  | 100.04/ 08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.5* | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония суммарно ДИ: (0,1-300) мг/дм3 | Фактические значения СанПиН 10-124 РБ-99 | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 5.6* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация нитратов ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 5.7* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация нитритов ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 5.8* |  | 100.04/ 08.149 | Массовая концентрация ионов магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 5.9* |  | 100.04/ 08.149 | Массовая концентрация ионов кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 5.10* |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.11* |  | 100.04/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.12* |  | 100.04/ 08.149 | Щелочность, массовая концентрация карбонат-ионов и гидрокарбонат-ионов ДИ: (0,1-100) моль/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 5.13* |  | 100.04/ 08.156 | Цветность ДИ: св. 1 градуса цветности |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 5.14* |  | 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) |
| 5.15* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация ионов натрия ДИ: (0,10-275,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2140-2004 |
| 5.16* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация ионов калия ДИ: (0,50-275,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2140-2004 |
| 5.17*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 6.1* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.2* |  | 100.03/ 08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.3* |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация ортофосфатов ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 6.4* |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония суммарно ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 6.5* |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация нитратов ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 6.6* |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация нитритов ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 6.7* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.8* |  | 100.03/ 08.149 | Массовая концентрация ионов магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 6.9* |  | 100.03/ 08.149 | Массовая концентрация ионов кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 6.10* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.11* |  | 100.03/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.12* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.149 | Щелочность, массовая концентрация карбонат-ионов и гидрокарбонат-ионов ДИ: (0,1-100) моль/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 6.13* |  | 100.03/ 08.156 | Цветность ДИ: св. 1 градуса цветности |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 6.14* |  | 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) |
| 6.15* |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация ионов натрия ДИ: (0,10-275,00) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 2140-2004 |
| 6.16* |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация ионов калия ДИ: (0,50-275,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2140-2004 |
| 6.17 *** |  | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |