Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 2.3746

от «08 » декабря 2008 года

На бланке

На 2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «01» сентября 2023 года

лаборатории

Учреждения по хранению материальных ценностей «Маяк»

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 2.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.031 | Плотность при 150С | СТБ 1658-2015 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 2.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 200С |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ 2177-99 метод А |
| 2.4* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 400С |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 2.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 метод А ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 |
| 2.6* |  | 19.20/26.045 | Коррозионная агрессивность меди (3ч. при 500С) |  | СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 2.7* |  | 19.20/08.153 | Содержание механических примесей |  | СТБ EN 12662-2010 ГОСТ EN 12662-2016 |
| 2.8* |  | 19.20.26.095 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012 |
| 2.9* |  | 19.20.26.045 | Стойкость к окислению |  | СТБ ИСО 12205-2003 |
| 2.10* |  | 19.20.08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ ИСО 6245-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.08.031 | Плотность при 200С | ГОСТ 10227-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3900-85 |
| 3.2* |  | 19.20.08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ 2177-99 метод А |
| 3.3* |  | 19.20.25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 3.4* |  | 19.20.29.049 | Кинематическая вязкость при 200С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 3.5* |  | 19.20.08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-2022 ГОСТ 10227-2013 п.7.1 |
| 3.6* |  | 19.20.08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 8489-85 |
| 3.7* |  | 19.20/26.045 | Термоокислитель-ная стабильность в статических условиях при 1500С |  | ГОСТ 11802-88 |
| 3.8* |  | 19.20.08.034 | Массовая доля общей серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 3.9* |  | 19.20.08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 4.1* | Масло моторное | 19.20.29.049 | Вязкость кинематическая при 1000С | ГОСТ 10541-2020 ТНПА и другие документы | ГОСТ 33-2016 |
| 4.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.3* |  | 19.20.08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 10541-78 п. 4.2 |
| 4.4* |  | 19.20.25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 метод А ГОСТ 4333-2021 |
| 4.5* |  | 19.20.08.031 | Плотность 200С |  | ГОСТ 3900-85 |
| 4.6* |  | 19.20.29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 4.7* |  | 19.20.29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 4.8* |  | 19.20.08.169 | Щелочное число |  | ГОСТ 11362-96 ГОСТ 10541-2020 п.8.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							      Е.В. Бережных