|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5492 |
|  | от 01.09.2023 |
|  | на бланке № ____ на 04 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2023 года производственной лаборатории Производственного унитарного предприятия "Гомельский завод ветеринарных препаратов"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246013 г. Гомель, пер. Технический, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции | 21.20/42.000 21.10/42.000 | Отбор проб |  | Технические условия на конкретный ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию , ТНПА и другая документация Технические условия на конкретный ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию , ТНПА и другая документация | ГОСТ 31929-2013 ГОСТ 18321-73 ГФ РБ II 2.1.7 ФЕАЭС 2.1.7.1 ОФС ГФ РБ #5.17.10 СОП-060-32 |
| 1.2* 1.2* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 21.10/11.116 | Внешний вид (описание), цвет: -сравнительный метод -визуальная оценка Внешний вид (описание), цвет: -сравнительный метод -визуальная оценка |  |  | ГФ РБ II 2.1.5 ФЕАЭС 2.1.1.5 ГФ РБ II стр. 1139-1191 ФЕАЭС 2.3.6.0 ТУ РБ 00028493.165-98 п.5.1 ТУ РБ 00028493.166-98 п.5.1 ТУ РБ 00028493.196-99 п.5.1 ТУ РБ 00028493.215-98 п.5.1 ТУ РБ 490087774.001-2001 п.5.1 ТУ РБ 490087774.003-2001 п.5.1 ТУ РБ 490087774.004-2002 п.5.1 ТУ РБ 490087774.005-2002 п.5.1 ТУ BY 490087774.007–2009 п.5.1 ТУ ВY 490087774.010-2011 п.5.1 ТУ ВY 490087774.011-2011 п.5.1 ТУ РБ 490087774. 013-2004 п.5.1 ТУ ВY 490087774.016-2012 п.5.1 ТУ ВY 490087774.017-2005 п.5.1 ТУ ВY 490087774.019-2005 п.5.1 ТУ ВY 490087774.020-2012 п.5.1 ТУ РБ 490087774.021-2002 п.5.1 ТУ РБ 490087774.023-2004 п.5.1 ТУ РБ 490087774.024-2004 п.5.1 ТУ РБ 490087774.025-2004 п.5.1 ТУ ВY 490087774.027-2007 п.5.1 ТУ ВY 490087774.029-2009 п.5.1 ТУ ВY 490087774.030-2009 п.5.1 ТУ ВY 490087774.034-2011 п.5.1 ТУ ВY 490087774.035-2010 п.5.1 ТУ ВY 490087774.036-2011 п.5.1 ТУ ВY 490087774.038-2011 п.5.1 ТУ ВY 490087774.039-2013 п.5.1 ТУ ВY 490087774.040-2011 п.5.1 ТУ ВY 490087774.041-2013 п.5.1 ТУ ВY 490087774.042-2015 п.5.1 ТУ ВY 490087774.043-2013 п.5.1 ТУ ВY 490087774.044-2013 п.5.1 ТУ ВY 490087774.047-2014 п.5.1 ТУ ВY 490087774.048-2013 п.5.1 ТУ ВY 490087774.049-2019 п.5.1 ТУ ВY 490087774.050-2015 п.5.1 ТУ ВY 490087774.051-2021 п.5.1 ТУ ВY 490087774.053-2021 п.5.1 ТУ ВY 490087774.054-2020 п.5.1 ТУ ВY 490087774.056-2020 п.5.1 ТУ ВY 490087774.059-2020 п.5.1 |
| 1.3* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Запах |  |  | ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 |
| 1.4* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Механические включения: видимые частицы |  |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.5* |  | 21.20/29.040 21.10/29.040 | Извлекаемый объем: - парентеральные лекарственные формы; - жидкие лекарственные формы для приема внутрь |  |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 ФЕАЭС 2.1.9.16 СТБ 8020-2002 п.5.5.5 |
| 1.6* |  | 21.20/29.040 21.10/29.040 | Объем (масса) содержимого упаковочной единицы |  |  | ГФ РБ II 2.9.5 СТБ 8020-2002 п.5.5.4 СТБ 8035-2012 п.5.5.3 |
| 1.7* |  | 21.20/29.040 21.10/29.040 | Плотность (относительная плотность) |  |  | ГФ РБ II 2.2.5, метод 3 ГФ РБ II 2.2.5, метод 1 ФЕАЭС 2.1.2.5, метод 1, 3 |
| 1.8* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН): показатель концентрации водородных ионов, рН |  |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.9* |  | 21.20/08.133 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность (идентификация); - количественное определение; - показатель преломления |  | Технические условия на конкретный ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию , ТНПА и другая документация | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.10* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.11* |  | 21.20/08.159 21.10/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность (идентификация) - количественное определение химических соединений -однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства; |  |  | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 1.12* |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 21.20/08.169 21.10/08.169 | Титриметрические методы: -количественное определение -подлинность (идентификация) - однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства -потенциометри-ческое титрование: - кислотно-основное титрование; - окислительно-востановительное титрование; - осадительное титрование; - комплексомет- рическое титрование; -титрование в неводных растворителях |  |  | ГФ РБ II 2.2.90 ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II 2.5.50 |
| 1.13* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Электропроводность |  | Технические условия на конкретный ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию. ТНПА и другая документация | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.14* |  | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  |  | СОП-070-09 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						        	Е.В. Бережных