|  | #### Приложение №1к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.3586 от 18.02.2008 На бланке № На 03 листах |
| --- | --- |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18.02.2021 года

топливной лаборатории службы экологического и топливного контроля

филиала «Пинские тепловые сети» РУП «Брестэнерго»

Брестcкого республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Брестэнерго»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Пинск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * |  | Биотопливо: -щепа топливная -дрова -другое топливо, полученное из биомассы | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100145188.003-2009 СТБ 1510-2012 ТНПА и другая документация, устанавли-вающие требо-вания к объекту испытаний | ГОСТ 15815-83 п.4.1 ГОСТ 33563-2015 (EN 14778:2011) |
| 1.2 |  |  | 02.30/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4106-74 ГОСТ EN 14774-1-2013 СТБ 2042-2010 пп. 6.2, 6.3 ГОСТ 32975.3-2014 |
| 1.3 |  |  | 02.30/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 пп. 7.2, 7.3.3 ГОСТ 32988-2014 |
| 1.4 |  |  | 02.30/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 ГОСТ 33106-2014 |
| 1.5 |  |  | 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 п.8.5 а |
| 1.6 |  |  | 02.30/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 17231-78 п. 1 |
| 1.7 |  |  | 02.30/42.000 | Приготовление аналитических проб |  | ГОСТ 11303-2013 ГОСТ 33255-2015 |
| 2.1 * | Топливо Твердое топливо Торф и торфяная продукция |  | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 2062-2010 ТНПА и другая документация, устанавли-вающие требо-вания к объекту испытаний | СТБ 1687-2006 |
| 2.2 |  |  | 08.92/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п. 7.3.2, п.7.3.3 |
| 2.3 |  |  | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2042-2010 п.6.3.2, п.6.3.3 |
| 2.4 |  |  | 08.92/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 2.5 |  |  | 08.92/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 п.8.5 а |
| 2.6 |  |  | 08.92/42.000 | Приготовление аналитических проб |  | ГОСТ 11303-2013 |
| г. Лунинец |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Биотопливо: -щепа топливная -дрова -другое топливо, полученное из биомассы |  | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавли-вающие требо-вания к объекту испытаний | ГОСТ 15815-83 п.4.1 ГОСТ 33563-2015 (EN 14778:2011) |
| 1.2 |  |  | 02.30/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4106-74 ГОСТ EN 14774-1-2013 СТБ 2042-2010 пп. 6.2, 6.3 ГОСТ 32975.3-2014 |
| 1.3 |  |  | 02.30/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 пп. 7.2, 7.3.3 ГОСТ 32988-2014 |
| 1.4 |  |  | 02.30/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 ГОСТ 33106-2014 |
| 1.5 |  |  | 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 п.8.5 а |
| 1.6 |  |  | 02.30/42.000 | Приготовление аналитических проб |  | ГОСТ 11303-2013 ГОСТ 33255-2015 |
| 2.1 * | Топливо Твердое топливо Торф и торфяная продукция Топливо Твердое топливо Торф и торфяная продукция |  | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 2062-2010 ТНПА и другая документация, устанавли-вающие требо-вания к объекту испытаний СТБ 2062-2010 ТНПА и другая документация, устанавли-вающие требо-вания к объекту испытаний | СТБ 1687-2006 |
| 2.2 |  |  | 08.92/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п. 7.3.2 п. 7.3.3 |
| 2.3 |  |  | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2042-2010 п. 6.3.2 п. 6.3.3 |
| 2.4 |  |  | 08.92/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 2.5 |  |  | 08.92/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 п.8.5 а |
| 2.6 |  |  | 08.92/42.000 | Приготовление аналитических проб |  | ГОСТ 11303-2013 |

Примечание: * Лабораторная  деятельность  осуществляется  за  пределами  лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора  государственного

предприятия «БГЦА»                                                                       В.А.Шарамков