Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4625

от 15 мая 2015 года

На бланке №0006762

На 3 листах

Редакция № 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 сентября 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «ЭФИ Орша»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Мира, 11, комн. 3, (блок Б), 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.6; 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115 - 2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115 – 2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.5; 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ.485-2015 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Проверка работоспособности | СН 4.04.01-2019 | МВИ.Гр-2018-2017 |
| 3.2 *** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, Б 27.1, В. 4.61.4 ТКП 339-2022, 4.4.26.1 | МВИ.Гр-2018-2017 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.3 *** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, Приложение D, п. D1, п. D2 | МВИ.Гр-2018-2017 |
| 3.4 *** |  | 27.90/22.000 | Времени отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.8 | МВИ.Гр-2018-2017 |
| 3.5 *** |  | 27.90/22.000 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 181-2009, В. 4.61.4 | МВИ.Гр-2018-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2009, Б. 27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.Гр-2019-2017 |

Примечание:

*  - деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных