|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3481 |
|  | от 27.02.2007 |
|  | на бланке № |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2023 года

| Лаборатория по электроизмерениям КИПиА Открытое акционерное общество «Гомельский домостроительный комбинат» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии до 1000В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока до 1000В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.2. п.5 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 ** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения | 27.32/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4. ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при дифференциальном отключающем токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4. ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.1 ** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Токи утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 7.1 ** | Силовые кабельные линии на напряжение до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабеля повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.1 ** | Комплектные распределительные устройства на напряжение до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции элементов из органических материалов | ТКП 181-2009 п.Б.16.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.16.2.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.1 ** | Сборные и соединительные шины на напряжение до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.1** | Трансформаторы тока на напряжение до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 10.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением основной изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.3.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.1** | Силовые трансформаторы на напряжение до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 11.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.1** | Вводы и проходные изоляторы на напряжение до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.1** | Ограничители перенапряжений на напряжение до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.2** |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 14.1* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.5.10 таблица Е1 | АМИ.ГМ 0141-2022 |
| 14.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | АМИ.ГМ 0141-2022 |
| 14.3* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п.4.5.10 таблица Е1 | АМИ.ГМ 0141-2022 |
| 14.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | АМИ.ГМ 0141-2022 |
| 15.1* | Перчатки электроизоли-рующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2 таблица Е1 | АМИ.ГМ 0141-2022 |
| 16.1* | Ручной электроизоли-рующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 таблица Е1 | АМИ.ГМ 0141-2022 |

Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных