| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.4434 |  |  |
| от 27.09.2018 |  |  |
| на бланке № | 0010410 |  |
| на 5 листах |  |  |
| редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 сентября.2023 года

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Лемниската»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проезд Индустриальный, 5, кабинет 3, 246020, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 | АМИ.ГМ 0217-2023 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | АМИ.ГМ 0217-2023 |
| 3.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 4.1 *** | Вводы и проходные изоляторы на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 4.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.3 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 5.1 *** | Комплектные распределительные устройства на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции элементов из органических материалов | ТКП 181-2009 п. Б.16.1.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.16.2.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 6.1 *** | Масляные выключатели на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов | ТКП 181-2009 п. Б.11.1.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 7.1 *** | Вакуумные выключатели на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.12.2.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 9.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п. Б.22.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников типов РВС, РВМ, РВЭ, РВМЭ при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п. Б.22.2 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 9.3 *** |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости ОПН при приложении испытательного напряжения частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.22.3 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 10.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции поводков тяг, выполненных из органических материалов | ТКП 181-2009 п. Б.15.1.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.15.2.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 11.1 *** | Силовые трансформаторы (двухобмоточные, трёхфазные) на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п. Б.8.3.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 11.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 12.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | АМИ.ГМ 0217-2023 |
| 13.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением 6 кВ; 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 13.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.30.2.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 14.1 *** | Сборные и соединительные шины на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п. Б.18.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 14.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 15.1 *** | Трансформаторы тока (одноступенчатые) на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 15.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.9.3.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 16.1 *** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) на напряжение 6 кВ; 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.1 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 16.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.2 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 17.1 *** | Конденсаторы для повышения коэффициента мощности, защитные конденсаторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядных резисторов конденсаторов | ТКП 181-2009 п. Б.21.2 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 17.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.21.5 | АМИ.ГМ 0218-2023 |
| 18.1*** | Волоконно-оптические линии связи, пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Измерение километрического затухания (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010 п. А.1.2, Б.2, Б.8 | ЛАМИ-0003-2022 |
| 18.2*** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 п. А.1.3, Б.6, Б.9 | ЛАМИ-0003-2022 |
| 18.3*** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 п. А.1.4, Б.3 | ЛАМИ-0003-2022 |
| 18.4*** | Волоконно-оптические линии связи, пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 п. А.1.5 | ЛАМИ-0003-2022 |
| 18.5*** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 п. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | ЛАМИ-0003-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |