|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5498 |  |  |  |
|  |  | от 29.09.2023 |  |  |
|  | на бланке № |  |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 сентября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частного строительного унитарного предприятия «БАМ-стройгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Барыкина д.277 каб.24, г. Гомель, 246034 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 СН 4.02.05-2020 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.2*** |  | 100.13/23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.3*** |  | 100.13/23.000 | Объем удаляемого воздуха из помещения на 1 м² площади |  | АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.4*** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.5*** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений |  | АМИ.ГМ 0118-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1*** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 3.1*** | Здания и сооружения (дымовые трубы отопительного оборудования и котлов) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 АМИ.ГМ 0118-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
      ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
      *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		           	Е.В.Бережных