Приложение № 1

к аттестату аккредитации
№ BY/112 02.2.0. 3958
от  «24» мая 2010 года
на 1 листе

на бланке №________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИНАЦИИ от «30» июня 2012 года

новая редакция

Лаборатории электротехнических измерений и испытаний
Общества с ограниченной ответственностью 
«ВАСАТИ-сервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ МН 3195-2010 |
| Заземляющее устройство |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ МН 3196-2010 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 3197-2010 |
|  |  | Измерения удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 3197-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 | МВИ МН 3198-2010 МВИ МН 3199-2010 |
| Электроустановки на животноводческих фермах |  | Измерение напряжения прикосновения: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п. 6. 12. 4, Приложение Б п.Б29.5 ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ МН 3199-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							                 Т.А. Николаева