|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5427 |
|  | от 02.09.2022 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

от 06 октября 2023 года

к области аккредитации

от 02 сентября 2022 года

| исследовательской лаборатории общества с ограниченной ответственностью "ВиннерАгро" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Доватора 17А/2, 230012, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.10* | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки | 01.11/03.152 10.91/03.152 | Афлатоксин В1 | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции пост. от 20.05.2011 №33), утв. пост. Минсельхозпрода Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 №33) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 5231-2015 |
| 1.11* |  | 01.11/03.152 10.91/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 6102-2018 |
| 1.12* |  | 01.11/03.152 10.91/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 5230-2015 |
| 1.13* |  | 01.11/03.152 10.91/03.152 | Дезоксинивале-нол |  | МВИ.МН 6103-2018 |
| 1.14* |  | 01.11/03.152 10.91/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 5731-2016 |
| 1.15* |  | 01.11/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 5730-2016 |
| 2.12* | Корма раститель-ные (силос, сенаж, сено, корма зеленые, корма травяные) | 01.19/03.152 01.29/03.152 | Афлатоксин В1 | Фактические значения | МВИ.МН 5231-2015 |
| 2.13* |  | 01.19/03.152 01.29/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 6102-2018 |
| 2.14* |  | 01.19/03.152 01.29/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 5230-2015 |
| 2.15* |  | 01.19/03.152 01.29/03.152 | Дезоксинивале-нол |  | МВИ.МН 6103-2018 |
| 2.16* |  | 01.19/03.152 01.29/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 5731-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных