Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0356

от 30 сентября 1996 года

на бланке № __________

на 4 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 июня 2023 года

сектора промышленной санитарии отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

филиала №5 «Гродненский комбинат строительных материалов»

Открытого акционерного общества «Красносельскстройматериалы»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Горького, 100, 230005, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксида хрома (VI) в сварочном аэрозоле Д: (0,001– 0,082) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. №92 ГН-17 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. №92 ГН-17 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле Д: (0,02–4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле массовой концентрации железа Д: (0,15–20,0) мг/м3, оксида железа (III) Д: (0,2–28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода Д: (2,5-25) мг/ м3 |  | МВИ.БР 360-2019 |
|  | Воздух рабочей зоны |  |  |  |  |
| 1.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества). Д: (170 -16700) мкг/м3 | ТКП 17.13-15-2022 ГН-1 от 25.01.2021 №3 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5093-2014 |
| 3.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура, ⁰С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013г. №33 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013г. №33 ГН-9 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 3.2 ** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных третьоктавных полосах частот, дБ -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011г. № 115 ГН-11 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 г. №47, п.п.15, 20-22 |
| 3.3 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 ГН-15 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.1 *** | Вода питьевая центра-лизованных систем питьевого водоснаб-жения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г №46 ГН-3 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2 * |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 4.3 * |  | 100.09/11.116 | Запах Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 4.4 * |  | 100.09/11.116 | Цветность Д: (0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 метод А |
| 4.5 * |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 4.6 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.7 * |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 4.8 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость воды Д: (0,1-0,4) Ж, Д: (св.0,4) Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 4.9 * |  | 100.09/08.150 | Сульфаты, мг/дм3 Д: (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 4.10 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д: (св. 10) мг/дм3 Д: (до 10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |
| 4.11 * |  | 100.09/08.156 | Нитрат-ион Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 4.12 * |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 4.13 * |  | 100.09/08.156 | Нитрит-ион Д: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 4.14 * |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-7 п.3.1 |
| 4.15 * |  | 100.09/08.149 | Свободный остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 5.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб 20.10.2023 дата принятия решения | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 5.2 * | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) рН | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.3 * |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион Д: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.4 * |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион Д: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.5 * |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д: от 0,1мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 5.6 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: ≥3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.7 * |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

20.10.2023

дата принятия решения