|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.4700 |
| от 16.10.2015  |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от27 октября 2023 года |

|  |
| --- |
| лаборатории неразрушающего контроляОбщества с ограниченной ответственностью "ПРОТОС" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | **6** |
| 213134, Могилёвский район, Могилевская область, Дашковский с/с, 15 |
| 1.1\*\* | Металло-конструкции | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод и внешний осмотр и измерения):- сварные соединения | ГОСТ 14637-89ГОСТ 19903-2015ТКП 45-5.04-121-2009ГОСТ 23118-2019ГОСТ 14771-76ГОСТ 8713-79ГОСТ 23518-79ГОСТ 14782-86ТНПА и другая документация на объект испытания | СТБ ЕН 970-2003СТБ 1133-98ГОСТ 3242-79ГОСТ 23479-79 |
| 1.2\*\* | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, (эхо-метод):- сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных