|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3408 от «25» сентября 2009 года на бланке № на 2 листах редакция 01 |  |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

- от 25 февраля 2022 года

отдела энергосбережения

филиала «Инженерный центр» РУП «Могилевэнерго»

Могилевского республиканского унитарного

предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Кулибина, 9, 212008, г. Могилёв |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (0- 4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные Природоохранные разрешения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (0- 1000) мг/м3 |  |  |
| 1.3 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 1.4 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (0-50000) мг/м3 |  |  |
| 1.5 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (ангидрида сернистого) ДИ: (0-15000) мг/м3 |  |  |
| 1.6 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ: 0 % - 21 % |  |  |

| 1.7 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/35.065 | Температура газовых потоков | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные Природоохранные разрешения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газовых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.1 *** | Ограждающие конструкции зданий и сооружений | 100.13/34.065 | Температурные поля поверхности ограждающих конструкций тепловизионным методом | СП 2.04.01-2020 СН 4.02.02-2019 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 26629-85 |
| 3.2 *** |  | 100.13/34.065 | Температура поверхности контактным методом |  | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25380-2014 |
| 3.3 *** |  | 100.13/34.064 | Плотность тепловых потоков |  | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25380-2014 |
| 3.4 *** |  | 100.13/34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25380-2014 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами органа по оценке соответствия;

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных