|  | # Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | # к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 02.2.0.3074 |
|  | от «28» февраля 2007г. |
|  | на бланке № |
|  | на 2 листах |

Область аккредитации от  «27» августа 2012 года

(новая редакция)

электролаборатории Строительного управления

научно-производственно-коммерческой фирмы «Талант»

Общества с ограниченной ответственностью «Талант»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 Машины постоянного тока (кроме возбудителей) |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток и бандажей |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.2(а) табл. Б.6.1; п.Б.6.2(б) | МВИ.БР 02-2009 |
| 2 Трансформаторы тока |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 табл. Б.9.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 3 Электромагнитные трансформаторы напряжения |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл. Б.10.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 4 Выключатели нагрузки |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.12.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 5 Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2009 |
| 6 Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2009 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 7 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 п.4.3.5.4 | МВИ.БР 101-2011 |
| 8 Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений |  | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 339-2011 п.4.3.8.1 4.3.8.2, п.4.3.9.1 | МВИ.БР 03-2009 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 табл. 29.1 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.БР 03-2009 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.БР 101-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                          ________________         Т.А.Николаева