Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3479

от 29.01.2007г.

На 5 листах

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

от « 20 » августа  2007г.

Экологической лаборатории

Природоохранного республиканского унитарного предприятия

«Экопластсервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы вентиляционные |  | Аэродинамические испытания: | СНБ 4.02.01-2003 СНиП 3.05.01-85 Паспорт вентиляционной установки |  |
|  |  | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Объемный расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Динамическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Статическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Полное давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Температура перемещаемого воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

№ BY/112 02.2.0.3479 							                    Лист 2 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопылевые потоки, отходящие от стационарных источников загрязнения атмосферы |  |  | Проект нормативов ПДВ Инвентаризация источников загрязнения атмосферы |  |
|  |  | Скорость |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ. МН 2151-2004 |
|  |  | Объемный расход |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ. МН 2151-2004 |
|  |  | Давление |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ. МН 2151-2004 |
|  |  | Температура |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ. МН 2151-2004 |
| Промышленные выбросы |  | Оксид углерода Д- 0-10000 ppm ХП- 5% Оксид азота Д- 0-3000 ppm ХП= 5% | Проект нормативов ПДВ Инвентаризация источников загрязнения атмосферы | МВИ. МН 1936-2003 МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  | Диоксид азота Д-0-100 ppm ХП= 5% |  | МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  | Сернистый ангидрид Д- 0-3000 ppm ХП=5% |  | МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  | Кислород Д- 0-21 % об ХП= 0.2 % об |  | МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  | Пыль ХП=25% |  | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом.Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987г., с.138 |

# № BY/112 02.2.0.3479                                                                                                       Лист 3 листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы |  | 1,4 - диоксан Д-10-5000мг/м3 ХП=21% акрилонитрил Д-10-5000мг/м3 ХП=19% ацетон Д-10-5000мг/м3 ХП=21% бензол Д-10-5000мг/м3 ХП=22% и-бутанол Д-10-5000мг/м3 ХП=21% и-бутилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП=20% изопропанол Д-10-5000мг/м3 ХП=21% изопентилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП=20% кумол Д-10-5000мг/м3 ХП=21% метанол Д-10-5000мг/м3 ХП=19% метилэтилкетон Д-10-5000мг/м3 ХП=21% м-ксилол Д-10-5000мг/м3 ХП=22% н-бутанол Д-10-5000мг/м3 ХП=21% н-бутилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП=20% н-гексан Д-10-5000мг/м3 ХП=21% | Проект нормативов ПДВ Инвентаризация источников загрязнения атмосферы | МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 |

# № BY/112 02.2.0.3479                                                                                                        Лист 4 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы |  | н-гептан Д-10-5000мг/м3 ХП=20% н-октан Д-10-5000мг/м3 ХП=21% н-пентан Д-10-5000мг/м3 ХП=19% н-пентилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП=21% о-ксилол Д-10-5000мг/м3 ХП=22% п-ксилол Д-10-5000мг/м3 ХП=21% псевдокумол Д-10-5000мг/м3 ХП=20% стирол Д-10-5000мг/м3 ХП=21% толуол Д-10-5000мг/м3 ХП=20% трихлорэтилен Д-10-5000мг/м3 ХП=21% этанол Д-10-5000мг/м3 ХП=19% этилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП=21% этилбензол Д-10-5000мг/м3 ХП=22% этилцеллозольв Д-10-5000мг/м3 ХП=21% гваякол Д-1-100мг/м3 ХП=24% | Проект нормативов ПДВ Инвентаризация источников загрязнения атмосферы | МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1822-2002 |

# № BY/112 02.2.0.3479                                                                                                        Лист 5 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы |  | фенол Д-1-100мг/м3 ХП=26% м-крезол Д-1-100мг/м3 ХП=25% 2,4-ксиленол Д-1-100мг/м3 ХП=26% п-тимол Д-1-100мг/м3 ХП=26% | Проект нормативов ПДВ Инвентаризация источников загрязнения атмосферы | МВИ. МН 1822-2002 МВИ. МН 1822-2002 МВИ. МН 1822-2002 МВИ. МН 1822-2002 |

Руководитель Уполномоченного		            __________________А.В. Казачок

органа по аккредитации