|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4272 от 02 апреля 2012 года на бланке № ____________ на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 декабря 2023 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Достой-М" |  |

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Ленинская, д. 63, 212030, г. Могилев |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства, в том числе лифты, строительные грузопассажирские подъемники, эскалаторы, грузоподъемные краны. | 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. Сопротивление заземлений молниезащиты | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4. | МВИ. МГ 985-2015 МВИ. МГ 981-2015 |  |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б 29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 982-2015 |  |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | МВИ. МГ 1212-2019 |  |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В, лифты, строительные грузопассажирские подъемники, эскалаторы, грузоподъемные краны | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 28.22/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ. МГ 983-2015 |  |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей. | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3. ТКП 181-2009 п.Б.27.3 | МВИ. МГ 1212-2019 |  |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии. | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1,п.4.4.29.2, п.4.4.30.6. | МВИ. МГ 983-2015 |  |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток. | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г). | МВИ.МГ 1094-2017 |  |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | МВИ.МГ 1094-2017 |  |
| 4.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/ 29.061 | Основные размеры. Предельные отклонения размеров и форм | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |  |
| 4.2 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.5 |  |
| 4.3 *** |  | 25.11/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений. Качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |
| 4.4 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, п.5.9 |  |
| 4.5 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.8, п.5.9 |  |
| 4.6 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность балок крепления лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10, п.5.11 |  |
| 4.7 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |
| 4.8 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждений лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |
| 4.9 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждений крыш зданий |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  |
| 4.10 *** |  | 25.11/ 41.000 | Прочность закладных элементов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15 |  |
| 5.1 *** | Здания и сооружения. Системы вентиляции и газоходы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха Расход воздуха Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха). | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | МВИ.МГ 968-2015 СТБ 2021-2009 Прил. К |  |
| 6.1 *** | Здания и сооружения. Дымовые трубы, отводящие продукты горения от газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе | 100.13/ 41.000 | Испытания на наличие тяги в дымовой трубе. | СТБ 2039-2010. п. 8.7 | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |  |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха; - скорость потока; - давление; - геометрические параметры | СН 4.02.03-2019. ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 8.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров, на путях эвакуации. | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |  |
| 8.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное статическое давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. |  |  |  |
| 8.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепады давления на закрытых дверях путей эвакуации. |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных