|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4716 от 20.11.2015 на бланке № на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 декабря 2023 года

лаборатории электрофизических измерений Частного унитарного предприятия по оказанию услуг "Лапс-Д"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. В. Гостинец, д. 60/4, 222310, г. Молодечно, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.7, Б27.1, Б30.1 | МВИ.МН 5119-2014 |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления грунта и заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 5118-2014 |
| 2.2* |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5116-2014 |
| 2.3* |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3-п.413.1.4 | МВИ.МН 5117-2014 |
| 3.1* | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии. | ТКП 181-2009 п.В.2.3.13, В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.6, 4.2.9, 4.3.2; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 | МВИ.МН 5179-2015 |
| 3.2* |  |  | Отключающий дифференциальный ток. | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 Приложение Г СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ.МН 5179-2015 |
| 3.3* |  |  | Время отключения. | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 Приложение Д СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ.МН 5179-2015 |
| 3.4* |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки. | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.МН 5179-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных