|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4697 от 09 октября 2015 года на бланке № ___________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «01» декабря 2023 года

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ТопазЗападИнжиниринг»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Литовская, 4 230029, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость потока, -давление, -потери полного давления, -расход воздуха, - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1*** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 2.2*** |  |  | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 2.3*** |  |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 2.4*** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 3.1*** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и других зданий, мини-котельных, топочных, котельных и газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характиристики воздушных потоков в газоходах: - скорость потока воздуховода (наличие тяги), - объемный расход воздуха | СН 4.03.01-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ Гр 933-2014 |
| 4.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале (наличие тяги) | СН 4.03.01-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ Гр 933-2014 |
| 4.2*** |  |  | Количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале |  |  |
| 4.3*** |  |  | Кратность воздухообмена в помещении |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных