|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1341 от 20 декабря 1999 года на бланке ___________ на 21 листе Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 22 декабря  2023  года

лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

«Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Октябрьская, 24, 213760, г. Осиповичи, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Мясо парное, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленые, субпродукты убойных животных, мясо птицы | 10.11 / 01.086 10.12 / 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.2* |  | 10.11 / 01.086 10.12 / 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.3* |  | 10.11 / 01.086 10.12 / 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.4* |  | 10.11 / 01.086 10.12 / 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.5* |  | 10.11 / 01.086 10.12 / 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.6* |  | 10.11 / 01.086 10.12 / 01.086 | Еscherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.7* |  | 10.11 / 01.086 10.12 / 01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.8* |  | 10.11 / 01.086 10.12 / 01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.9*** |  | 10.11/ 42.000 10.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 7702.2.0-2016 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 2.1* | Колбасные изделия и продукты из мяса | 10.13/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9958-81 ГОСТ10444.15-94 |
| 2.2* |  | 10.13/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31747-2012 |
| 2.3* |  | 10.13/ 01.086 | Сульфитредуци-рующие клостри-дии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6. ГОСТ 29185-2014 |
| 2.4* |  | 10.13/ 01.086 | Бактерии вида Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.5* |  | 10.13/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 2.6* |  | 10.13/ 01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 2.7* |  | 10.13/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.8* |  | 10.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 2.9* |  | 10.13/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.10*** |  | 10.13/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 |
| 3.1* | Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ10444.15-94 |
| 3.2* |  | 01.47/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.3* |  | 01.47/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 3.4* |  | 01.47/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 3.5* |  | 01.47/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.6*** |  | 01.47/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 4.1* | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН от 21.06.2013 №52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.2* |  | 01.41/42.000 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 |
| 4.3* |  | 01.41/42.000 10.51/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |
| 4.4* |  | 01.41/42.000 10.51/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 4.5* |  | 10.51/ 01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.6* |  | 10.51/ 01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-13 |
| 4.7* |  | 10.51/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.8*** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 5.1* | Кондитерские мучные изделия, изделия из крема | 10.71/ 01.086 10.82/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.2* |  | 10.71/ 01.086 10.82/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.3* |  | 10.71/ 01.086 10.82/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 5.4* |  | 10.71/ 01.086 10.82/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.5* |  | 10.71/ 01.086 10.82/ 01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.6*** |  | 10.71/ 42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 5904-2019 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 5904-2019 |
| 6.1* | Крупы, не требующие варки, мюсли, крупы быстрого приготовления, сухие завтраки | 10.61/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.2* |  | 10.61/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.3* |  | 10.61/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 6.4* |  | 10.61/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.5* |  | 10.61/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 6.6*** |  | 10.61/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 15113.0-77 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 15113.0-77 |
| 7.1* | Жировые продукты (кулинарный жир, крем на растительных маслах, масло, майонез) | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.2* |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.3* |  | 10.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 7.4* |  | 10.41/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.5* |  | 10.41/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.6*** |  | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 8.1* | Напитки безалкоголь-ные | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 8.2* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 8.3* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 8.4* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.5* |  | 11.07/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 8.6*** |  | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 9.1*** | Консервы | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 9.2* | - группы А | 10.89/01.086 | Мезофильные аэробные, факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 9.3* |  | 10.89/01.086 | Термофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 9.4* | - группы Б и В | 10.89/01.086 | Мезофильные анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 9.5* |  | 10.89/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.6* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.7* | - группы Г | 10.89/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.8* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1* | Желатин, крахмал | 10.62/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.2* |  | 10.62/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.3* |  | 10.62/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 10.4* |  | 10.62/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.5* |  | 10.62/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 10.6* |  | 10.62/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.7* |  | 10.62/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.8*** |  | 10.62/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 11.1* | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукты общественного питания, ДДУ, ЛПО | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.2* |  | 10.85/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.3* |  | 10.85/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 11.4* |  | 10.85/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 11.5* |  | 10.85/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 11.6* |  | 10.85/ 01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 11.7* |  | 10.85/ 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 11.8* |  | 10.85/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 11.9* |  | 10.85/ 01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.10* |  | 10.85/ 01.086 | Listeria monocyto genes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 11.11*** |  | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 12.1* | Продукты для питания детей раннего возраста | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.2* |  | 10.85/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.3* |  | 10.85/ 01.086 | Бактерии вида Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-91 |
| 12.4* |  | 10.85/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 12.5* |  | 10.85/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 12.6* |  | 10.85/ 01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 12.7* |  | 10.85/ 01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.8* |  | 10.85/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 12.9* |  | 10.85/ 01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-13 |
| 12.10* |  | 10.85/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.11*** |  | 10.85/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 13.1** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб. Подготовка к микробиологическим исследованиям. | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 25.02.2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 25.02.2002 |
| 13.2* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (в т.ч. сапрофитные бактери) | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 №46 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2016 №142 ГН от 25.01.2021 №37 3) | ГОСТ 18963-73 п.4.1. ГОСТ 34786-2021 п.7.1 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 25.02.2002, п.8.1. |
| 13.3* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии, БГКП |  | ГОСТ 18963-73 п. 4.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 25.02.2002, п.8.3 |
| 13.4* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 25.02.2002, п.8.3. |
| 13.5* |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 25.02.2002, п.8.5. |
| 14.1* | Вода питьевая в источниках нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №105 02.08.2010 | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 25.02.2002, п.8.1 |
| 14.2* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 25.02.2002, п.8.3 |
| 14.3* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 25.02.2002, п.8.3 |
| 15.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН от 25.01.2021 №37 3) СанНиП, утв. 16.05.2022 Постановлением МЗ РБ №44 | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 Инструкция по применению № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ п.31. |
| 15.2* |  | 100.15/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 Инструкция по применению № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ п.31 |
| 15.3* |  | 100.15/ 01.086 | Колифаги (число бляшкообразующих единиц) |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ п.33 |
| 15.4* |  | 100.15/ 01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ п.38 |
| 16.1* | Вода поверхностная, сточная вода | 100.03/ 01.086 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ №198 28.11.2005 СП 3.4.17-13-2003, утв. Постановлением МЗ РБ №78 25.07.2003 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №122 05.12.2016 ГН от 25.01.2021 №37 3) | Инструкция № 037-0409, утв. Пост. МЗ РБ 25.05.2009 |
| 16.2* |  | 100.03/ 01.086 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, кишечная палочка (Е.Сoli) |  | Инструкция № 037-0409, утв. Пост. МЗ РБ 25.05.2009, п.15 |
| 16.3* |  | 100.03/ 01.086 100.05/01.086 | Колифаги |  | Инструкция № 037-0409, утв. Пост. МЗ РБ 25.05.2009, п.17 |
| 17.1*** | Смывы с объектов внешней среды | 101.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция №078-0210 , утв. Постановлением МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №120 09.10.2006 Инструкция № 001-0116, утв. Постановлением МЗ РБ 30.08.2016 | Инструкция №078-0210 , утв. Постановлением МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №120 09.10.2006 Инструкция № 001-0116, утв. Постановлением МЗ РБ 30.08.2016 |
| 17.2* |  | 101.15/ 01.086 | Бактерии группы кишечной палочки | Инструкция № 076-0210, утв. Постановлением МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция №078-0210 , утв. Постановлением МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №120 09.10.2006 Инструкция № 001-0116, утв. Постановлением МЗ РБ 30.08.2016 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №120 09.10.2006, п.123 |
| 17.3* |  | 101.15/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №120 09.10.2006, п.122 |
| 17.4 * |  | 101.15/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №120 09.10.2006, п.124 |
| 17.5* |  | 101.15/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 18.1*** | Объекты внешней среды ЛПО: смывы, воздух, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций Объекты внешней среды ЛПО: смывы, воздух, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций | 101.15/ 42.000 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Постановлением МЗ РБ № 7 СанПиН и ГН, утв. 16.12.2013Постановлением МЗ РБ №128 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Постановлением МЗ РБ № 7 СанПиН и ГН, утв. 16.12.2013Постановлением МЗ РБ №128 |
| 18.2* |  | 101.15/ 01.086 32.50/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.10.2013 № 107 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006 Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006 |
| 18.3* |  | 101.15/ 01.086 32.50/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006, п.18 |
| 18.4* |  | 101.15/ 01.086 32.50/01.086 | Общее микробное число |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006, п.7 |
| 18.5* |  | 101.15/ 01.086 32.50/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006, п.13 |
| 18.6* |  | 101.15/ 01.086 32.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006, п.21 |
| 19.1*** | Объекты внешней среды аптек: смывы, глазные капли, инъекционные растворы, воздух, дистиллированная вода | 101.15/ 01.086 21.20/01.086 | Забор материала | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006 |
| 19.2* |  | 101.15/ 01.086 21.20/01.086 | Стерильность | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006 |
| 19.3* |  | 101.15/ 01.086 21.20/01.086 | Enterobacteria рода Salmonella |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 28.01.2006 |
| 20.1* | Дезинфицирующие, антисептические растворы | 20.20/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановлением МЗ РБ № 283 30.12.2005 Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановлением МЗ РБ № 283 30.12.2005 |
| 20.2* |  | 20.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановлением МЗ РБ № 283 30.12.2005, п.6 |
| 21.1* | Дезкамеры | 27.90/01.086 | Отсутствие роста тест-культур Staphylococcus aureus | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №2 06.01.2017 Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 | Инструкция 3.5-51-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 23.11.2006 № 175 Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 |
| 22.1* | Воздушные и паровые стерилизаторы | 27.90/01.086 | Отсутствие роста тест-культур Вacillus licheniformis Вacillus stearotermophilius | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №2 06.01.2017 ТНПА и другая документация к объекту испытаний Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №2 06.01.2017 МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 |
| 23.1*** | Вода бассейнов Вода бассейнов | 100.15/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 МУК РБ 11-10-4-2002, утв. МЗ РБ 29.05.2002 Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 | ГОСТ Р 56237-2014 МУК РБ 11-10-4-2002, утв. МЗ РБ 29.05.2002 Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 23.2* |  | 100.15/ 07.096 | Цисты лямблий | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 ГН от 25.01.2021 №37 3) СНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.05.2022 № 44 | Инструкция № 65- 0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 23.3* |  | 100.15/ 07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 24.1*** | Вода открытых водоемов | 100.03/42.000 | Отбор проб | МУК РБ 11-10-4-2002, утв. МЗ РБ 29.05.2002 Инструкция № 037-0409, утв. Постановлением МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 | МУК РБ 11-10-4-2002, утв. МЗ РБ 29.05.2002 Инструкция № 037-0409, утв. Постановлением МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 24.2* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы, тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 28.11.2005 №198 ГН 54 от 05.12.2014 | Инструкция № 057-0606, утв. Постановлением МЗ РБ 05.01.2007 Инструкция № 037-0409, утв. Постановлением МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 25.1*** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | МУК РБ 11-10-4-2002, утв. МЗ РБ 29.05.2002 Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 | МУК РБ 11-10-4-2002, утв. МЗ РБ 29.05.2002 Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 25.2* |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав токсокар, фасциол), онкосферы, тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 28.11.2005 №198 ГН 54 от 05.12.2014 | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 26.1*** | Смывы с предметов обихода | 101.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 26.2* |  | 101.15/ 07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция №1334, утв. Постановлением МЗ РБ 15.12.2010 ГН 54 от 05.12.2014 | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 27.1*** | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 | ГОСТ 4288-76 |
| 28.1*** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 28.2* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 |
| 28.3* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 28.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 28.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29246-91 п.2 |
| 28.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 ГОСТ 29248-91 |
| 28.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 28.8* |  | 01.41/08.082 10.51/08.082 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 29.1*** | Хлебобулочные изделия | 10.71/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 | СТБ 2160-2011 |
| 29.2* |  | 10.71/ 08.052 | Влажность мякиша | СТБ 2160-2011 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21094-2022 |
| 29.3* |  | 10.71/ 08.149 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 |
| 29.4* |  | 10.71/ 08.052 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |
| 29.5* |  | 10.71/ 08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68 п.2 |
| 29.6* |  | 10.71/08.037 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-2022 |
| 30.1*** | Кондитерские изделия | 10.71/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-2019 | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-2019 |
| 30.2* | Кондитерские изделия | 10.71/ 08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 СТБ 961-2005 СТБ 1202-2014 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5900-2014 |
| 30.3* |  | 10.71/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.2, 3 ГОСТ 5898-2022 п.7 |
| 30.4* |  | 10.71/ 08.149 | Щёлочность |  | ГОСТ 5898-87 п.4 ГОСТ 5898-2022 п.8 |
| 30.5* |  | 10.71/ 08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчёте на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89 п.6 |
| 31.1 *** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые | 01.13/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 п.7.3 |
| 31.2* |  | 01.13/ 08.169 | Нитраты | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | МУ №5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989. |
| 32.1*** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 26671-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 26671-2014 |
| 32.2* |  | 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 1633-73 ГОСТ 32099-2013 ГОСТ 18224-2013 СТБ 425-98 СТБ 1000-96 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СанПиН от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН- от 25.01.2021 №37 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 32.3* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016 |
| 32.4* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 32.5* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 32.6* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля жидкой части продукта от массы нетто консервов |  | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 12231-66 |
| 32.7* |  | 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 32.8* |  | 10.39/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |
| 33.1*** | Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/ 42.000 | Отбор проб | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001 (в редакции постановления № 39/44 от 24.05.2018) с.5 | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001 (в редакции постановления № 39/44 от 24.05.2018) с.5 |
| 33.2* |  | 10.85/08.164 10.85/ 08.133 | Сухие вещества или влажность | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №132 31.10.2006 МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001 (в редакции постановления № 39/44 от 24.05.2018) ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, стр.34, 36 |
| 33.3* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, стр.51 |
| 33.4* |  | 10.85/ | Энергетическая ценность (калорийность) |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, стр.230, 247 |
| 33.5* |  | 10.41/ 08.052 | Степень термического окисления фритюра |  | СТБ 985-95 п.5.8.2 МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, стр.228 |
| 34.1 *** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 34.2* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 №46 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №105 02.08.2010 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №142 30.12.2009 ГН от 25.01.2021 №37 2) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 34.3* |  | 100.09/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 34.4* |  | 100.09/ 08.149 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 34.5* |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 34.6* |  | 100.09/ 08.156 | Железо ( суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 |
| 34.7* |  | 100.09/ 08.156 | Марганец (суммарно) |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 34.8* |  | 100.09/ 08.156 | Медь (суммарно) |  | ГОСТ 4388-72 |
| 34.9* |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты (по NО3) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 34.10* |  | 100.09/ 08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 34.11* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 34.12* |  | 100.09/ 08.149 | Хлор - остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.2,3 СТБ ISO 7393-1-2011 |
| 34.13* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 34.14* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 34.15* |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 34.16* |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты (по NО2) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 35.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 35.2* |  | 100.15/08.156 | Мутность | ГН от 25.01.2021 №37 3) СНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 16.05.2022 № 44 | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 35.3* |  | 100.15/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 35.4* |  | 100.15/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 35.5* |  | 100.15/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 35.6* |  | 100.15/08.149 | Остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 36.1 *** | Вода поверхностных водоемов, сточная вода Вода поверхностных водоемов, сточная вода | 100.03/ 42.000 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 |
| 36.2* |  | 100.03/ 08.052 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ 3,0-1000,0 мг/м3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ №198 28.11.2005 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением МЗ РБ 16312.12.2003 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ №122 05.12.2016 ГН от 25.01.2021 №37 3) СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ №198 28.11.2005 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением МЗ РБ 16312.12.2003 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ №122 05.12.2016 ГН от 25.01.2021 №37 3) | МВИ.МН 4362-2012 |
| 36.3* |  | 100.03/08.156 100.05/08.156 | Мутность (прозрачность) |  | СТБ 17.13.05-16-2010 |
| 36.4* |  | 100.03/ 08.169 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 1,0-10,0 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 36.5* |  | 100.03/ 08.052 100.05/ 08.052 | Минерализация воды ДИ 100,0-1000,0мг/м |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 36.6* |  | 100.03/ 08.149 100.05/ 08.149 | Хлориды ДИ 0,5- 350,0 мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 36.7* |  | 100.03/ 08.150 100.05/ 08.149 | Сульфаты ДИ 2,0- 500,0 мг/м3 |  | СТБ 17.13.05.42-2015 |
| 36.8* |  | 100.03/ 08.149 100.05/ 08.149 | Растворенный кислород ДИ 4,0- 100,0 мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 36.9* |  | 100.03/ 08.149 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК 5) ДИ 1,0- 100,0 мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 36.10* |  | 100.03/08.156 100.05/08.156 | Аммиак (по азоту) ДИ 0,05- 4,0 мг/м3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 36.11* |  | 100.03/08.156 100.03/08.156 | Железо (включая хлорное железо) ДИ 0,05- 2,0 мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 36.12* |  | 100.03/08.156 100.03/08.156 | Нитраты (по NО3) ДИ 0,1- 45,0 мг/м3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 36.13* |  | 100.03/08.156 100.05/08.156 | Нитриты (по NО2) ДИ 0,003- 3,0 мг/м3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 36.14* |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ 1,0-100,0мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 37.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Азота диоксид ДИ 0,3-0,5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №92 11.10.2017 ГН от 25.01.2021 №37 4) | МВИ.МН 5914-2017 |
| 37.2** |  | 100.10/08.156 | Серная кислота ДИ 0,5-5,0 мг/м3 ДИ 5,0-50,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5987-2018 |
| 37.3** |  | 100.10/ 08.156 | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) |  | МВИ.БР 332-2017 |
| 37.4** |  | 100.10/ 08.156 | Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия) ДИ 0,25-5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 37.5** |  | 100.10/ 08.156 | Аммиак ДИ 2,5-30,0 мг/м3 ДИ 20,0-100,0 мг/м3\ |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 37.6** |  | 100.10/ 08.052 | Пыль (ТССА) |  | МВИ.БР 333-2017 |
| 37.7** |  | 100.10/ 08.156 | Марганец в сварочных аэрозолях |  | МВИ.БР 319-207 |
| 37.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение: - Окись углерода ДИ 5,0-120,0 мг/м3 - Ксилол ДИ 25,0-500,0 мг/м3 - Толуол ДИ 25,0-500,0 мг/м3 - Ацетон ДИ 100,0-2000,0 мг/м3 - Углеводороды нефти ДИ 100,0-1500,0 мг/м3 - Бензин ДИ 50,0-1000,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №92 11.10.2017 ГН от 25.01.2021 №37 4) | МВИ.МН 3485-2010 |
| 38.1* | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. Минздрава РБ от 08.11.2016г. № 113 ГН от 25.01.2021 №37 5) | ТКП 17.13-15-2022 |
| 38.2 |  | 100.02/08.156 | Формальдегид ДИ 10-250 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 38.3 |  | 100.02/08.150 | Двуокись серы ДИ 0,08-1,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 38.4 |  | 100.02/08.156 | Диоксид азота ДИ 20-1440 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 39.1* | Рабочие места, производственные помещения Рабочие места, производственные помещения | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003–83 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанПиН № 2.1.8.12-37-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2005 № 217 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 06.05.2013 № 38 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 06.06.2013 №45 ГН,утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров РБ №37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава РБ 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |
| 39.2* |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 26.12.2013№ 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2002 № 160 ГН,утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров РБ №37 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 |
| 39.3** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 26.12.2013№ 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2002 № 160 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров РБ №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23,25 |
| 39.4** 39.4** | Рабочие места, производственные помещения Рабочие места, производственные помещения | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.04.2013 №33 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 №211 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013 №59 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2013 №47 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 25.01.2013 №8 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 22.09.2009 №105 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 04.06.2013 №43 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 06.05.2013 №38 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 27.12.2012 №206 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 26.06.2015 №83 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №196 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №197 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 29.05.2009 №58 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 13.02.2009 №17 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 01.10.2012 №154 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 11.08.2009 №91 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров РБ №37 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл.4 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47 (п.8-11, 15-19) ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл.4 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47 (п.8-11, 15-19) |
| 39.5* |  | 100.12/ 35.063 | Показатели освещенности: - освещенность, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2012 №82 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 18.11.2008 №194 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2003 №223 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013 №59 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров РБ №37 | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002, утв. 27.12.2002 Минздравом РБ |
| 39.6* | Рабочие места, производственные помещения. | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц | Фактические значения | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013 №59 (п.1-10, 12-18) |
| 39.7* |  | 100.12/ 35.069 | Напряженность электростатического поля, В/м. | ГОСТ 12.1.045-84 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013 №59 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров РБ №37 | ГОСТ 12.1.045-84 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 (п.1-10, 12-17) |
| 40.1* | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки. | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанПиН № 2.1.8.12-37-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2005 № 217 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 06.06.2013 №45 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров РБ №37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 40.2* |  | 100.11/ 35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 26.12.13 №132 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013 №59 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров РБ №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |
| 40.3* |  | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2012 №82 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров РБ №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 41.1* | Товары народного потребления | 32.40/35.069 32.30/35.069 | Напряженность электростатического поля, В/м | Фактические значения | СанПиН № 9-29.7-95 (РФ №2.1.8.042-96) , утв. Постановлением МЗ РБ 21.02.1996 № 5 |
| 42.1*** | Вода питьевая, вода питьевая расфасован ная в емкости Вода питьевая, вода питьевая расфасован ная в емкости | 100.09/ 42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 42.2* |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 ГН от 25.01.2021 №37 6) в редакции Постановления Сов.Мин. РБ №829 от 29.11.2022 6) | МВИ 179-95 |
| 43.1 *** | Пищевые продукты, продовольственное сырье | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 03.00/42.000 10.07/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.04/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. МЗ РБ 25.03.2003 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. МЗ РБ 25.03.2003 |
| 43.2* |  | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.41/04.125 01.47/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.04/04.125 01.11/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 №37 6) в редакции Постановления Сов.Мин. РБ №829 от 29.11.2022 6) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ 179-95 |
| 44.1 *** | Лекарственно-техническое сырье | 01.29/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 44.2* |  | 01.29/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. Постановлением МЗ РБ 24.12.2004 № 152 ГН № 37от 25.01.2021 в редакции Постановления Сов.Мин. РБ №829 от 29.11.2022 6) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ 179-95 |
| 45.1 *** | Торфобрикет | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |
| 45.2* |  | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министерством энергетики РБ 30.12.2006 ГН № 37от 25.01.2021 в редакции Постановления Сов.Мин. РБ №829 от 29.11.2022 6) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ 179-95 |
| 47.1 *** | Бытовые отходы, зольные отходы. Вода поверхностных водоемов. Сточные воды. | 100.03/42.000 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98, утв. 1997 НПО "Жилкоммунтехника" | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98, утв. НПО "Жилкоммунтехника" 1997 |
| 47.2* |  | 100.08/04.125 100.05/04.125 100.03/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 №213 ГН № 37от 25.01.2021 в редакции Постановления Сов.Мин. РБ №829 от 29.11.2022 6) ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация к объектам испытаний | МВИ 179-95 |
| 48.1*** | Зерно. Корма. Полуфабрикаты. | 01.11/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 48.2* |  | 01.11/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная активность цезия-137 | РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 ВСП № 10, утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ10.02.2011 ГН № 37от 25.01.2021 в редакции Постановления Сов.Мин. РБ №829 от 29.11.2022 6) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ 179-95 |
| 49.1** | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»

- Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды»

- Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна»

- Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих»

- Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха»

- Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия»

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных