|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0375 от 29 мая 2000 г. на бланке № на 21 листе редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 апреля 2023 года

Республиканской контрольно-аналитической лаборатории

Республиканского унитарного предприятия

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| г. Минск, пр-т Дзержинского, 83, корпус 15, этажи 7 и 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/08.159 21.20/08.159 |  | Жидкостная хроматография Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.2.30 ФЕАЭС 2.1.2.29 ГФ РБ II 2.2.55 ФЕАЭС 2.1.2.39 ГФ РБ II 2.2.56 ФЕАЭС 2.1.2.40 ГФ РБ II 2.5.34 |
| 1.4 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/08.157 21.10/08.158 21.20/08.157 21.20/08.158 |  | Газовая хроматография: - подлинность; - определение примесей - количественное определение | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.9.10 (методы В и С) ФЕАЭС 2.1.9.8 (ГХ, методика 2 и 3) ГФ РБ II 2.4.24 ФЕАЭС 2.1.4.19 ГФ РБ II 2.4.26 (метод А) ФЕАЭС 2.1.4.20 (метод А) ГФ РБ II 2.4.28 ФЕАЭС 2.1.4.22 ГФ РБ II 5.4 ФЕАЭС 2.3.2.0 ГФ РБ II 2.4.22 ФЕАЭС 2.1.8.24 ГФ РБ II 2.4.25 ФЕАЭС 2.1.4.24 ГФ РБ II 2.4.29 ФЕАЭС 2.1.8.25 ГФ РБ II 2.4.30 ФЕАЭС 2.1.4.25 ГФ РБ II 2.4.32 ФЕАЭС 2.1.8.23 ГФ РБ II 2.9.11 |
| 1.7 * |  |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 01.28/08.161 |  | Тонкослойная хроматография: - подлинность - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.3.2 ФЕАЭС 2.1.8.19 ГФ РБ II 2.3.3 ФЕАЭС 2.1.3.3 ГФ РБ II 2.4.21 ФЕАЭС 2.1.8.21 ГФ РБ II 2.4.23 ФЕАЭС 2.1.8.26 |
| 1.9 * |  |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 01.28/08.156 |  | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - определение примесей - количественное определение - определение степени окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 ГФ РБ II 2.5.33 ФЕАЭС 2.1.5.14 ГФ РБ II 2.5.36 ФЕАЭС 2.1.5.15 ГФ РБ II 2.4.18 (метод В) ФЕАЭС 2.1.4.18 (метод Б) ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 2) |
| 1.13 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/08.156 21.20/08.156 01.28/08.156 |  | -определение дубильных веществ: - дубильные вещества в лекарственном растительном сырье, растительной фармацевтической субстанции и лекарственных растительных препаратах | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.8.14 ФЕАЭС 2.1.8.13 |
| 1.14 * |  |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 |  | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.16 * |  |  | 21.10/08.155 21.20/08.155 |  | Флуориметрия: - подлинность - определение примесей - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.21 ФЕАЭС 2.1.2.20 ГФ РБ II 2.4.17 ФЕАЭС 2.1.4.17 (метод А) |
| 1.19 * |  |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 |  | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность - количественное определение - показатель преломления |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.23 * |  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 |  | Оптическое вращение: - подлинность - количественное определение - угол оптического вращения - удельное оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.27 * |  |  | 21.10/29.040 21.10/29.119 21.10/08.118 21.20/29.040 21.20/29.119 21.20/08.118 |  | Относительная плотность: - плотность - относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.29 * |  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 |  | Потенциометрическое определение: - потенциометрическое определение водородного показателя (рН) - концентрация ионов с использованием ионо-селективных электродов |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.36 ФЕАЭС 2.1.2.47 ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 3) |

| 1.30 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов Определение приблизительного значения рН | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31 * |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 21.10/08.031 21.20/08.031 21.10/08.118 21.20/08.118 21.10/08.158 21.20/08.158 | Содержание этанола: - количественное определение - содержание этанола |  | ГФ РБ II 2.9.10 ФЕАЭС 2.1.9.8 |
| 1.33 * |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 1.34 * |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Сухой остаток экстрактов Остаток после выпаривания эфирных масел |  | ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 ГФ РБ II 2.8.9 ФЕАЭС 2.1.8.9 ФЕАЭС 2.5.1.16 ФЕАЭС 2.5.1.30 |
| 1.36 * |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ II 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.8.16 |
| 1.38 * |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Общая зола |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |
| 1.39 * |  |  | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |
| 1.40 * |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  | ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 1.41 * |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления: - инструментальный метод - капиллярный метод - открытый капиллярный метод |  | ГФ РБ II 2.2.60 ФЕАЭС 2.1.2.42 ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 ГФ РБ II 2.2.15 ФЕАЭС 2.1.2.15 |
| 1.42 * |  | 21.10/08.043 21.10/29.049 21.20/08.043 21.20/29.049 | Вязкость: - динамическая вязкость - кинематическая вязкость - относительная вязкость - структурная вязкость |  | ГФ РБ II 2.2.8 ФЕАЭС 2.1.2.8 ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 ГФ РБ II 2.2.10 ФЕАЭС 2.1.2.10 |

| 1.46 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/29.128 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 ГФ РБ II (РБ0006) ФЕАЭС 2.5.1.7 ГФ РБ II (0016) ФЕАЭС 2.5.1.10 ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (0499) ФЕАЭС 2.5.1.4 ФЕАЭС 2.5.1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.47 * |  | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм |  | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 ГФ РБ II (0499) ФЕАЭС 2.5.1.4 ГФ РБ II (РБ0006) ФЕАЭС 2.5.1.7 ГФ РБ II (0016) ФЕАЭС 2.5.1.10 ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 |
| 1.48 * |  | 21.10/29.121 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание Истираемость таблеток |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
| 1.50 * |  | 21.10/29.143 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие Устойчивость таблеток к раздавливанию |  | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |
| 1.51 * |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 01.28/29.040 | Однородность массы: - однородность массы - средняя масса |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ФЕАЭС 2.1.9.17 ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (0672) ФЕАЭС 2.5.1.9 ФЕАЭС 2.5.1.18 ФЕАЭС 2.5.1.23 ФЕАЭС 2.5.3.2 ФЕАЭС 2.5.1.31 ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (0676) ФЕАЭС 2.1.9.18 ФЕАЭС 2.5.1.2 ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 ГФ РБ II (РБ0004) ГФ РБ II (РБ0003) |

| 1.53 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/29.040 21.20/29.040 01.28/29.040 |  | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь Масса (объём) содержимого упаковки | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 ФЕАЭС 2.1.9.16 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.54 * |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 |  | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного препарата: - однородность дозирования; - однородность высвобождаемой дозы - число доз |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II (1163) ГФ РБ II (0499) ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (1239) ГФ РБ II (0672) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0520) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (0676) ГФ РБ II (1165) ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (1011) ГФ РБ II (0652) ГФ РБ II (0671) ФЕАЭС 2.5.3.2 ФЕАЭС 2.5.1.2 ФЕАЭС 2.5.1.18 ФЕАЭС 2.5.1.31 |
| 1.55 * |  |  |  | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II (0132) ГФ РБ II (0676) ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (1163) ГФ РБ II (0499) ГФ РБ II (1239) ГФ РБ II (0672) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0520) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (1165) ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (1011) ГФ РБ II (0652) ФЕАЭС 2.5.3.2 ФЕАЭС 2.5.1.2 ФЕАЭС 2.5.1.4 ФЕАЭС 2.5.1.7 ФЕАЭС 2.5.1.10 ФЕАЭС 2.5.1.31 ФЕАЭС 2.5.1.34 |
| 1.56 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 |  | Загрязнение механичес-кими включениями: видимые частицы | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.58 * |  | 21.10/08.085 21.20/08.085 |  | Осмоляльность: - осмоляльность - осмолярность |  | ГФ РБ II 2.2.35 ФЕАЭС 2.1.2.32 |
| 1.60 * |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/18.115 21.20/18.115 01.28/18.115 | Оптическая микроскопия |  |  | ГФ РБ II 2.9.37 ФЕАЭС 2.1.9.13 ФЕАЭС 2.1.9.25 ФЕАЭС 2.1.9.27 |
| 1.61 * |  |  | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья |  |  | ГФ РБ II 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.8.17 (микроскопическое и микрохимическое исследование) |
| 1.62 * |  |  | Устичный коэффициент Устьица и устьичный индекс |  |  | ГФ РБ II 2.8.3 ФЕАЭС 2.1.8.3 |
| 1.63 * |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье |  |  | ГФ РБ II 2.8.12 ФЕАЭС 2.1.8.12 |
| 1.64 * |  | 21.10/08.149 21.10/08.169 21.10/11.116 21.20/08.149 21.20/08.169 21.20/11.116 01.28/08.149 01.28/08.169 01.28/11.116 | Титриметрические методы анализа: - подлинность; - количественное определение; - кислотность или щелочность; - определение примесей; |  |  | ГФ РБ II 4.2.2 ФЕАЭС 2.2.2.2 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II #6.2, #6.3 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II 2.4.7 ФЕАЭС 2.1.4.7 ГФ РБ II 2.4.19 ФЕАЭС 2.1.8.20 ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 1) ФЕАЭС 2.1.5.17 ФЕАЭС 2.1.5.19 |
| 1.66 * |  |  | - определение азота; |  |  | ГФ РБ II 2.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.8 ГФ РБ II 2.5.9 ФЕАЭС 2.1.5.9 |
| 1.67 * |  |  | - кислотное число; |  |  | ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |
| 1.68 * |  |  | - число омыления; |  |  | ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 |
| 1.69 * |  |  | - перекисное (пероксидное) число; |  |  | ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 |
| 1.70 * |  |  | - неомыляемые вещества; |  |  | ГФ РБ II 2.5.7 ФЕАЭС 2.1.5.7 |

| 1.71 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/08.149 21.10/08.169 21.10/11.116 21.20/08.149 21.20/08.169 21.20/11.116 01.28/08.149 01.28/08.169 01.28/11.116 | - йодное число; | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.5.4 ФЕАЭС 2.1.5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.72 * |  |  | - гидроксильное число; |  | ГФ РБ II 2.5.3 ФЕАЭС 2.1.5.3 |
| 1.73 * |  |  | - эфирное число; |  | ГФ РБ II 2.5.2 ФЕАЭС 2.1.5.2 |
| 1.74 * |  |  | Потенциометрическое титрование |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 1.75 * |  |  | Вода: микроопределение |  | ГФ РБ II 2.5.32 ФЕАЭС 2.1.5.13 |
| 1.76 * |  |  | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Качественные реакции |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 ГФ РБ II 4.1 ФЕАЭС 2.2.1.1 ГФ РБ II #6.2, #6.3 |
| 1.77 * |  |  | Окисляющие вещества |  | ГФ РБ II 2.5.30 ФЕАЭС 2.1.4.33 |
| 1.78 * |  | 21.10/11.116 21.10/08.107 21.10/08.150 21.20/11.116 21.20/08.107 21.20/08.150 01.28/11.116 21.10/29.040 21.20/29.040 01.28/29.040 | Определение органолептических показателей: - определение запаха |  | ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 ГФ РБ II 2.8.8 ФЕАЭС 2.1.8.8 |
| 1.79 * |  |  | - определение растворимости, - определение гигроскопичности - время растворения (диспергирования) |  | ГФ РБ II 2.8.10 ФЕАЭС 2.1.8.10 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 ФЕАЭС 2.1.9.21 ФЕАЭС 2.5.1.22 |
| 1.80 * |  |  | - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.4.1 ФЕАЭС 2.1.4.1 ГФ РБ II 2.4.2 ФЕАЭС 2.1.4.2 ГФ РБ II 2.4.3 ФЕАЭС 2.1.4.3 ГФ РБ II 2.4.4 ФЕАЭС 2.1.4.4 ГФ РБ II 2.4.5 ФЕАЭС 2.1.4.5 ГФ РБ II 2.4.6 ФЕАЭС 2.1.4.6 ГФ РБ II 2.4.8 ФЕАЭС 2.1.4.8 ГФ РБ II 2.4.9 ФЕАЭС 2.1.4.9 ГФ РБ II 2.4.11 ФЕАЭС 2.1.4.11 ГФ РБ II 2.4.12 ФЕАЭС 2.1.4.12 |
| 1.80 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.10/08.107 21.10/08.150 21.20/11.116 21.20/08.107 21.20/08.150 01.28/11.116 | - определение примесей | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.4.13 ФЕАЭС 2.1.4.13 ГФ РБ II 2.4.18 (метод А) ФЕАЭС 2.1.4.18 (метод А) ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 ГФ РБ II 2.8.5 ФЕАЭС 2.1.8.5 ГФ РБ II 2.8.6 ФЕАЭС 2.1.8.6 ГФ РБ II 2.8.7 ФЕАЭС 2.1.8.7 ФЕАЭС 2.5.1.16 ФЕАЭС 2.5.1.30 ФЕАЭС 2.5.1.37 ФЕАЭС 2.5.1.38 |
| 1.81 * |  |  | - макроскопический анализ |  | ГФ РБ II 2.8.23 |
| 1.82 * |  |  | - определение степени окрашивания жидкостей - окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.83 * |  |  | ## - определение прозрачности и степени мутности жидкостей - прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.87 * |  | 21.10/11.116 21.10/29.061 21.20/11.116 21.20/29.061 01.28/11.116 01.28/29.061 | Описание Маркировка упаковки Упаковка Инструкция по медицинскому применению Документ, подтверждаю-щий качество серии лекарственного препарата Определение геометрических размеров Проходимость через иглу Седиментационная устойчивость |  | СОП 153/9-14 от 12.03.2014 ФЕАЭС 2.5.1.33 |
| 1.90 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/29.040 21.20/29.040 01.28/29.040 21.10/29.061 21.20/29.061 01.28/29.061 | Ситовой анализ: - размер частиц - измельченность | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.1.4 ФЕАЭС 2.1.1.4 ГФ РБ II 2.9.12 ГФ РБ II 2.9.38 ФЕАЭС 2.1.10.8 ГФ РБ II 2.9.35 ФЕАЭС 2.1.10.9 ГФ РБ II 2.8.23 ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (РБ0004) ГФ РБ II (РБ0003) |
| 1.92 * |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | ## Количественное ## определение талька и аэросила |  | ГФ РБ II (0478) |
| 1.94 * |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Спектрофотометрия ближнего инфракрасного диапазона: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.40 ФЕАЭС 2.1.2.34 |
| 1.95 * |  | 21.20/17.087 | Загрязнение механичес-кими включениями: невидимые частицы Механические включения: невидимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.19 ФЕАЭС 2.1.9.10 |
| 1.96 ** |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 01.28/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II #5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 ГФ РБ II 2.8.20 |
| 1.97 * |  | 21.10/29.128 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев Распадаемость суппозиториев и вагинальных таблеток, ректальных и вагинальных капсул |  | ГФ РБ II 2.9.2 ФЕАЭС 2.1.9.2 |
| 1.98 * |  | 21.10/29.127 21.20/29.127 | Определение времени размягчения липофильных суппозиториев Определение времени полной деформации суппозиториев на липофильной основе |  | ГФ РБ II 2.9.22 ФЕАЭС 2.1.9.11 |
| 1.99 * |  | 21.10/29.113 21.20/29.113 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.100 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 ГФ РБ II 5.1 ГФ РБ II 5.1.9 |
| 1.101 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Количественное определение антибиотиков микробиологичес-ким методом |  | ГФ РБ II 2.7.2 |
| 1.102 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины: - предельное испытание (метод А); - полуколичественное испытание (метод В) | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 ГФ РБ II 5.1.10 |
| 1.104 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: общее количество жизнеспособных аэробов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: общее количество жизнеспособных аэробных микро-организмов - общее количество аэробов; - общее количество грибов |  | ГФ РБ II 2.6.12 ФЕАЭС 2.1.6.6 |
|  |  |  | Микробиологические испытания нестерильной продукции: испытания на наличие специфических микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов микроорганизмов - бактерии семейства Enterobacteriaceae; - E. сoli; - Salmonella; - P. аeruginosa; - S. aureus; - Candida аlbicans |  | ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
|  |  |  | Микробиологическая чистота нестерильных лекарственных средств и фармацевтических субстанций Требования к микро-биологической чистоте лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ для их производства |  | ГФ РБ II 5.1.4 ФЕАЭС 2.3.1.2 |
| 1.104 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологические испытания лекарственных средств растительного происхождения для внутреннего применения Микробиологические испытания лекарственных препаратов природного происхождения для приема внутрь и сырья, используемого для их получения | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.9 |
|  |  |  | Микробиологическая чистота лекарственных средств растительного происхождения для внутреннего применения Требования к микро-биологической чистоте фармацевтических субстанций растительного происхождения, лекарственных растительных препаратов и экстрактов, используемых для их получения |  | ГФ РБ II 5.1.8 ФЕАЭС 2.3.1.4 |
| 1.105 * |  | 21.10/08.159 21.10/08.162 21.20/08.159 21.20/08.162 01.28/08.159 01.28/08.162 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.43 ФЕАЭС 2.1.2.51 |
| 2.1 * | Вода очищенная | 21.10/29.113 | Электропроводность | ГФ РБ II (0008) ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.38 ГФ РБ II (0008) |
| 2.2 * |  | 21.10/29.113 | Общий органический углерод |  | ГФ РБ II 2.2.44 ГФ РБ II (0008) |
| 2.3 * |  | 21.10/11.116 21.10/08.149 | Методы объемного анализа: - подлинность; - определение примесей; - кислотность или щелочность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 4.1 ГФ РБ II (0008) |
| 2.7 * |  | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота: - общее количество аэробов |  | ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II (0008) |
| 3.1 * | Биологически-активные добавки | 10.89/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - количественное определение | Технические условия, ТНПА и другая документация на биологически-активные добавки | ГФ РБ II 2.2.29 |
| 3.3 * |  | 10.89/08.157 10.89/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.28 |
| 3.5 * |  | 10.89/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27 |
| 3.7 * |  | 10.89/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.25 |
| 3.9 * |  | 10.89/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.24 |
| 3.11 * |  | 10.89/08.155 | Флуориметрия: - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.21 |
| 3.13 * |  | 10.89/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.6 |
| 3.15 * |  | 10.89/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.7 |
| 3.17 * |  | 10.89/11.116 10.89/18.115 | Микроскопические исследования: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.8.3 ГФ РБ II 2.8.23 |
| 3.18 * |  | 10.89/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье |  | ГФ РБ II 2.8.12 |
| 3.19 * | Биологически-активные добавки | 10.89/11.116 10.89/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность; - количественное определение | Технические условия, ТНПА и другая документация на биологически-активные добавки | ГФ РБ II 4.2.2 ГФ РБ II 2.5.11 |
| 3.21 * |  | 10.89/08.052 | Сухой остаток экстрактов |  | ГФ РБ II 2.8.16 |
| 3.23 * |  | 10.89/11.116 10.89/29.061 | Описание Упаковка Маркировка |  | СОП 152/9-14 от 13.12.2013 |
| 3.26 * |  | 10.89/01.086 | Микробиологическая чистота: - общее количество аэробов; - общее количество грибов; - бактерии семейства Enterobacteriaceae; - E. сoli; - Salmonella; - P. аeruginosa; - S. aureus; - Candida аlbicans |  | ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II 2.6.13 ГФ РБ II 5.1.4 ГФ РБ II 2.6.31 ГФ РБ II 5.1.8 |
| 4.1 * | Изделия медицинского назначения | 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.30 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ II 2.2.56 ГФ РБ II 2.5.34 ГФ РБ II 2.2.55 |
| 4.4 * |  | 21.10/08.157 21.10/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.28 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ II 2.9.10 (Методы В и С) ГФ РБ II 2.9.11 ГФ РБ II 2.4.24 ГФ РБ II 2.4.22 ГФ РБ II 2.4.25 ГФ РБ II 2.4.26 (Метод А) ГФ РБ II 2.4.28 ГФ РБ II 2.4.29 ГФ РБ II 2.4.30 ГФ РБ II 2.4.32 ГФ РБ II 5.4 |
| 4.7 * |  | 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ II 2.3.2 ГФ РБ II 2.3.3 ГФ РБ II 2.4.21 ГФ РБ II 2.4.23 |
| 4.9 * | Изделия медицинского назначения | 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях - подлинность; - определение примесей; - количественное определение; - определение степени окрашивания жидкостей; | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.2.25 ГФ РБ II 2.5.33 ГФ РБ II 2.5.36 ГФ РБ II 2.4.18 (метод В) |
| 4.13 * |  |  | - определение дубильных веществ |  | ГФ РБ II 2.8.14 |
| 4.14 * |  | 21.10/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.24 |
| 4.16 * |  | 21.10/08.155 | Флуориметрия: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.21 ГФ РБ II 2.4.17 |
| 4.19 * |  | 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность; - количественное определение; - показатель преломления |  | ГФ РБ II 2.2.6 |
| 4.23 * |  | 21.10/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность; - количественное определение; - угол оптического вращения; - удельное оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 |
| 4.27 * |  | 21.10/29.040 21.10/29.119 21.10/08.118 | Относительная плотность: - плотность; - относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 |
| 4.29 * |  | 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение: - потенциометрическое определение водородного показателя (рН); - концентрация ионов с использованием ионо-селективных электродов |  | ГФ РБ II 2.2.3 ГФ РБ II 2.2.36 |
| 4.30 * | Изделия медицинского назначения | 21.10/08.169 | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.2.4 |
| 4.31 * |  | 21.10/08.052 | Содержание этанола: - количественное определение; - содержание этанола |  | ГФ РБ II 2.9.10 (метод А) |
| 4.33 * |  | 21.10/08.169 | Вода: полумикрометод |  | ГФ РБ II 2.5.12 |
| 4.34 * |  | 21.10/08.052 | Сухой остаток экстрактов Остаток после выпаривания эфирных масел |  | ГФ РБ II 2.8.16 ГФ РБ II 2.8.9 |
| 4.36 * |  | 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ГФ РБ II 2.8.17 |
| 4.38 * |  | 21.10/08.052 | Общая зола |  | ГФ РБ II 2.4.16 |
| 4.39 * |  |  | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 |
| 4.40 * |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  | ГФ РБ II 2.8.1 |
| 4.41 * |  | 21.10/29.145 | Температура плавления: - инструментальный метод; - капиллярный метод; - открытый капиллярный метод |  | ГФ РБ II 2.2.60 ГФ РБ II 2.2.14 ГФ РБ II 2.2.15 |
| 4.42 * |  | 21.10/08.043 21.10/29.049 | Вязкость: - динамическая вязкость; - кинематическая вязкость; - относительная вязкость; - структурная вязкость |  | ГФ РБ II 2.2.9 ГФ РБ II 2.2.8 ГФ РБ II 2.2.10 |
| 4.46 * |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ II 2.9.1 ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (0499) |
| 4.47 * | Изделия медицинского назначения | 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.9.3 ГФ РБ II (0499) ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0478) |
| 4.48 * |  | 21.20/26.095 | Прочность таблеток без оболочки на истирание |  | ГФ РБ II 2.9.7 |
| 4.50 * |  | 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие |  | ГФ РБ II 2.9.8 |
| 4.51 * |  | 21.20/29.040 | Однородность массы: - однородность массы; - средняя масса |  | ГФ РБ II 2.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (0672) ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (0676) ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (РБ0004) ГФ РБ II (РБ0003) |
| 4.53 * |  |  | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств |  | ГФ РБ II 2.9.17 |
| 4.54 * |  |  | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного препарата: - однородность дозирования; - однородность высвобождаемой дозы |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II (1163), ГФ РБ II (0499) ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (1239) ГФ РБ II (0672) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0520) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (0676) ГФ РБ II (1165) ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (1011) ГФ РБ II (0652) ГФ РБ II (0671) |
| 4.55 * | Изделия медицинского назначения | 21.20/29.040 | Однородность дозированных единиц | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РБ II (0132) ГФ РБ II (0676) ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (1163) ГФ РБ II (0499) ГФ РБ II (1239) ГФ РБ II (0672) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0520) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (1165) ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (1011) ГФ РБ II (0652) |
| 4.56 * |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механичес-кими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 4.58 * |  | 21.10/08.085 | Осмоляльность: - осмоляльность; - осмолярность |  | ГФ РБ II 2.2.35 |
| 4.60 * |  | 21.10/11.116 21.10/18.115 | Оптическая микроскопия |  | ГФ РБ II 2.9.37 |
| 4.61 * |  |  | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья |  | ГФ РБ II 2.8.23 |
| 4.62 * |  |  | Устичный коэффициент Устьица и устьичный индекс |  | ГФ РБ II 2.8.3 |
| 4.63 * |  | 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье |  | ГФ РБ II 2.8.12 |
| 4.64 * |  | 21.10/08.149 21.10/08.169 21.10/11.116 21.20/08.149 21.20/08.169 21.20/11.116 01.28/08.149 01.28/08.169 01.28/11.116 | Титриметрические методы анализа: - подлинность; - количественное определение; - кислотность или щелочность; - определение примесей; |  | ГФ РБ II 4.2.2 ГФ РБ II 2.5.11 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II 2.4.7 ГФ РБ II 2.4.19 |
| 4.66 * | Изделия медицинского назначения | 21.10/08.149 21.10/08.169 21.10/11.116 21.20/08.149 21.20/08.169 21.20/11.116 01.28/08.149 01.28/08.169 01.28/11.116 | - определение азота; | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.5.8 ГФ РБ II 2.5.9 |
| 4.67 * |  |  | - кислотное число; |  | ГФ РБ II 2.5.1 |
| 4.68 * |  |  | - число омыления; |  | ГФ РБ II 2.5.6 |
| 4.69 * |  |  | - перекисное (пероксидное) число; |  | ГФ РБ II 2.5.5 |
| 4.70 * |  |  | - неомыляемые вещества; |  | ГФ РБ II 2.5.7 |
| 4.71 * |  |  | - йодное число; |  | ГФ РБ II 2.5.4 |
| 4.72 * |  |  | - гидроксильное число; |  | ГФ РБ II 2.5.3 |
| 4.73 * |  |  | - эфирное число; |  | ГФ РБ II 2.5.2 |
| 4.74 * |  |  | Потенциометрическое титрование |  | ГФ РБ II 2.2.20 |
| 4.75 * |  |  | Вода: микроопределение |  | ГФ РБ II 2.5.32 |
| 4.76 * |  |  | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РБ II 4.1 ГФ РБ II #6.2, #6.3 |
| 4.77 * |  |  | Окисляющие вещества |  | ГФ РБ II 2.5.30 |
| 4.78 * |  | 21.10/11.116 21.10/08.107 21.10/08.150 21.20/11.116 21.20/08.107 21.20/08.150 01.28/11.116 | Определение органолептических показателей: - определение запаха; | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.3.4 ГФ РБ II 2.8.8 |
| 4.79 * |  |  | - определение растворимости; - определение гигроскопичности |  | ГФ РБ II 2.8.10 ГФ РБ II 5.11 |
| 4.80 * |  |  | - определение примесей; |  | ГФ РБ II 2.4.1 ГФ РБ II 2.4.2 ГФ РБ II 2.4.3 ГФ РБ II 2.4.4 ГФ РБ II 2.4.5 ГФ РБ II 2.4.6 ГФ РБ II 2.4.8 ГФ РБ II 2.4.9 ГФ РБ II 2.4.11 ГФ РБ II 2.4.12 ГФ РБ II 2.4.13 ГФ РБ II 2.4.18 (метод А) ГФ РБ II 2.8.2 ГФ РБ II 2.8.5 ГФ РБ II 2.8.6 ГФ РБ II 2.8.7 |
| 4.81 * | Изделия медицинского назначения | 21.10/11.116 21.10/08.107 21.10/08.150 21.20/11.116 21.20/08.107 21.20/08.150 01.28/11.116 | Определение органолептических показателей: - макроскопический анализ | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.8.23 |
| 4.82 * |  |  | - определение степени окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 |
| 4.83 * |  |  | ## - определение прозрачности и степени мутности жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 |
| 4.87 * |  | 21.10/11.116 21.10/29.061 | Описание Маркировка Упаковка |  | СОП 153/9-14 от 12.03.2014 ГОСТ 3885-73 (раздел 4, 5) |
| 4.90 * |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/29.040 21.20/29.040 01.28/29.040 21.10/29.061 21.20/29.061 01.28/29.061 | Ситовой анализ: - размер частиц; - измельченность |  | ГФ РБ II 2.9.12 ГФ РБ II 2.9.38 ГФ РБ II 2.9.35 ГФ РБ II 2.8.23 ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (РБ0004) ГФ РБ II (РБ0003) ГФ РБ II 2.1.4 |
| 4.92 * |  | 21.10/08.052 | ## Количественное ## определение талька и ## аэросила |  | ГФ РБ II (0478) |
| 4.94 * |  | 21.10/08.074 | Спектрофотометрия ближнего инфракрасного диапазона: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.40 |
| 4.95 * |  | 21.20/17.087 | Загрязнение механическими включениями: невидимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.19 |
| 4.96 ** |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II #5.17.10 |
| 4.97 * |  | 21.10/29.128 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев |  | ГФ РБ II 2.9.2 |
| 4.98 * |  | 21.10/29.127 21.20/29.127 | Определение времени размягчения липофильных суппозиториев |  | ГФ РБ II 2.9.22 |
| 4.99 * |  | 21.10/29.113 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 |
| 4.100 * |  | 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины: - предельное испытание (метод А); - полуколичественное испытание (метод В) |  | ГФ РБ II 2.6.14 ГФ РБ II 5.1.10 |
| 4.101 * |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. по МЗ РБ 28.01.2006 № 7 ГФ РБ II 2.6.1 ГФ РБ II 5.1.9 |

| 5.1 * | Биологическая жидкость (кровь цельная, сыворотка крови, плазма крови, слюна, моча) | 101.01/08.159 101.01/08.162 101.03/08.159 101.03/08.162 101.04/08.159 101.04/08.162 101.05/08.159 101.05/08.162 101.09/08.159 101.09/08.162 101.19/08.159 101.19/08.162 | Количественное содержание лекарственных средств и их метаболитов | Правила проведения исследований биоэквивалентно-сти лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 г. ТНПА и другая документация на объект испытания | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГВ РБ II 2.2.43 ФЕАЭС 2.1.2.51 Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 * | Препараты фармацевтичес-кие (твердые и мягкие дозированные лекарственные препараты) | 21.10/08.159 21.10/08.162 21.20/08.159 21.20/08.162 | Количественное содержание лекарственных препаратов в средах растворения | Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 г ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГВ РБ II 2.2.43 ФЕАЭС 2.1.2.51 Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета Евразийской Экономи-ческой Комиссии № 85 от 03.11.2016 г. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                               Е.В.Бережных