|  |
| --- |
| Приложение №1 к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.4029 |
| от 29.12.2009 |
| на бланке № |   |  |
| на 2 листах |
| редакция 05 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 12 января.2024 года

|  |
| --- |
| передвижной электроизмерительной лабораторииГосударственного учреждения "Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных Сил" |

| №п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Рабоче-Крестьянская, 22а, 213761, г. Осиповичи, Могилевская область |
| 2.1\*\*\* | Электродви­гатели переменного тока  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009п.Б.7.2 | МВИ.КЛ 231-2015 |
| 3.1\*\*\* | Силовые трансформа­торы, авто­трансформа­торы, масля­ные реакторы и заземляю­щие дугогася­щие реакторы (дугогасящие катушки) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009п.Б.8.3.1 | МВИ.КЛ 231-2015 |
| 12.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции  | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | МВИ.КЛ 231-2015 |
| 14.1\*\*\* | Силовые кабельные линии до 10 кВ  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.КЛ 231-2015 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |