|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1586 от 20 апреля 2009 года на бланке № на 9 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 августа 2022 года

испытательной лаборатории Научно-производственного унитарного предприятия «ЭКОЛАБСЕРВИС» Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220025, г. Минск, ул. Есенина, 17 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** 2.1 *** | Вентиляцион-ные системы зданий и сооружений Выбросы от стационарных источников | 100.13/23.000 100.01/23.000 100.01/23.000 100.01/23.000 100.01/23.000 100.01/23.000 | Аэродинамические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха: - скорость движения воздуха, м/с - расход воздуха, м3/с - температура, °С - относительная влажность, % - давление (перепад давлений), Па - коэффициент потерь давления элементов сети Скорость газовых потоков, м/с Расход газопылевых потоков, м3/с Давление, Па Влажность, % Температура, °С | СНБ 4.02.03-2019 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 12.3.018-79 НПА, ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемый территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация. | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009, приложение К СТБ 17.08.05-02-2016 СТБ 17.08.05-02-2016 СТБ 17.08.05-03-2016 СТБ 17.08.05-01-2016 СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.2 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (0-21,0) об. % | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемый территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (0-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.4 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (0-4100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0-8500) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.6 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,13-40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 2.11 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение содержания аэрозоля серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановой кислоты) ДИ: (1,5-130,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 2.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 2.14 ** 2.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение содержания аэрозоля едких щелочей (натрий гидроксида) ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: (15-20000) мг/м3 29.12.2023 дата принятия решения |  | МВИ.МН 5866-2017 МВИ.МН 4514-2012 |
| 3.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Определение концентрации азота диоксида ДИ: (1,0-40,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН-17 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.2 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-100,0) мг/м3 ДИ: (1,42-21,3) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.3 ** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации ацетальдегида ДИ: (1,0-100,0) мг/м3 ДИ: (2,6-131) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации белка (белкововитаминный концентрат, органическая пыль зерно-растительного происхождения, пыль животноводческого производства, пыль птицеводческого производства пыль, пыль свиноводческого производства и др.) ДИ: (0,047-9,541) мг/м3 |  | МВИ.МН 5920-2017 |
| 3.5 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации бензина ДИ: (50-1200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.6 ** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации гидроксибензола ДИ: (3,91-78,2) мг/м3 ДИ: (0,3-3,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
|  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензола) с диазотированным пара-нитроанилином ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.7 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации гидрохлорида ДИ: (2,0-150,0) мг/м3 ДИ: (1,52-152) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.8 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Определение концентрации дигидросульфида ДИ: (0,5-120,0) мг/м3 ДИ: (0,71-16,42) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН-17 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.9 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации диметилбензола ДИ: (10,0-2000,0) мг/м3 ДИ: (44,1-1764) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли ДИ: (0,8-30,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 5904-2017 |
| 3.11 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации азотной кислоты ДИ: (2,6-39,3) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.12 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации серной кислоты ДИ: (1,0-5,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
|  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение содержания аэрозоля серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.13 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации этановой кислоты ДИ: (2,0-300) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.14 ** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации масел минеральных нефтяных ДИ: (1-10) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
|  |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (2,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 3.15 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации метилбензола ДИ: (10-2000) мг/м3 ДИ: (19,15-306,4) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации соединений никеля ДИ: (0,003-0,03) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 3.19 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Определение концентрации озона ДИ: (0,1 до 15,0) мг/м3 ДИ: (0,1 до 1,4) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН-17 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.20 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации пропан-2-она ДИ: (100-2000) мг/м3 ДИ: (241-2,9*104) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (растительного и животного происхождения, силикатсодержащие пыли, углерода пыли, электрокорунд и др.) ДИ: (0,25 -500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации - марганца ДИ: (0,02-4,0) мг/м3 - железа ДИ: (0,15-20,0) мг/м3 - оксида железа (диЖелеза триоксида) ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца ДИ: (0,002-0,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.24 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации серы диоксида ДИ: (1-130) мг/м3 ДИ: (1,3-13,3) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.25 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации уайт-спирита (в пересчете на С) ДИ: (50-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.26 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) ДИ: (50-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.27 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Определение концентрации углерода оксида ДИ: (2-350) мг/м3 ДИ: (2,32-69,6) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН-17 от 25.01.2021 №37 оксидов хрома в воздухе рабочей зоны | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.28 ** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации формальдегида ДИ: (0,5-5) мг/м3 ДИ: (0,25-3,125) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
|  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида с фенилгидразином ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 3.29 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксида ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.30 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации хлора ДИ: (0,5-200) мг/м3 ДИ: (0,59-8,85) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 |
| 3.31 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксидов хрома хром (III) ДИ: (0,03-9,72) мг/м3 хром (VI) ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.33 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение содержания аэрозоля едких щелочей метод А ДИ: (0,03-1,51) мг/м3 метод Б ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 3.34 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации этанола ДИ: (200-5000) мг/м3 ДИ: (48-3840) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 3.35 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации этенилбензола ДИ: (10-3000) мг/м3 ДИ: (43,3-1082,5) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 2097-2004 СанНиП №92 от 11.10.2017, гл.3 |
| 4.1 *** | Территория населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых и обществен-ных зданий | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.036-81 СанНиП и ГН от 16.11.2011 №115 ГН-11 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 5.1 *** | Помещения жилых и администра-тивных и обществен-ных зданий | 100.11/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН от 26.12.2013 №132 ГН-13 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 6.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА(I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | СанНиП и ГН от 16.11.2011 №115 ГОСТ 12.1.003-83 ГН от 28.06.2013 №59 ГН-11 от 25.01.2021 №37 ГН-18 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП от 14.06.2013 №47, гл.2, п.15, 20-22 |
| 6.2 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН от 26.12.2013 №132 ГН от 28.06.2013 №59 ГН-13 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанНиП от 26.12.2013 № 132 СанНиП от 14.06.2013 №47, гл.2, п.п.15, 20, 23, 24 |
| 6.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН от 26.12.2013 №132 ГН-13 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 26.12.2013 №132 СанНиП от 14.06.2013 №47, гл.2, п.п.15, 20, 23, 25 |
| 6.4 *** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, Лк | ТКП 45-2.04-153-2009 ГН от 28.06.2013 №59 ГН-15 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.5 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность, % -скорость движения воздуха, м/с -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 30.04.2013 №33 СанНиП от 30.04.201 №33, глава 2, ГН от 14.06.2013 №47 ГН от 28.06.2013 №59 ГН-9 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП от 30.04.2013 №33, глава 3,4 СанНиП от 14.06.2013 №47, гл.2, п.п.9, 15-19 |
| 6.6 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ПЭВМ, ЭВМ Напряженность электромагнитного поля: - электрическая составляющая, В/м - плотность магнитного потока, Тл | ГН и СанНиП. от 28.06.2013 №59 ГН-18 от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 6.7 *** |  | 100.12/35.065 | Интенсивность ультрафиолетового излучения (λ=200-400нм), Вт/м2 | ГН от 14.12.2012 №198 ГН-10 от 25.01.2021 №37 ГН-18 от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5755-2017 СанНиП от 14.12.2012 №198, глава 2 |
| 6.8 *** | Рабочие места | 100.12/04.056 | Ионизирующее излучение. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | СанНиП от 28.12.2012 №213 ГН от 28.12.2012 №213 | МВИ.МН 2513-2006 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							         Е.В. Бережных