|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5100 |
| от 25.01.2019 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от 25 января 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатория аэродинамических испытаний  Частного строительного унитарного предприятия "СтройДивСервис" | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Юбилейная д. 57, 213762, г. Осиповичи, Могилевская область | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным (механическим) побуждением | 100.13/  23.000 | Скорость движения воздуха.  Расход воздуха.  Давление | СН 4.02.03-2019  СН 3.02.11-2020  СН3.02.01-2019  Проектная и эксплуатационная документация и другие ТНПА | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/  23.000 | Скорость движения воздуха.  Количество удаляемого воздуха | СН3.02.11-2022  Проектная и эксплуатационная  документация  и другие ТНПА | СТБ 2021-2009  Приложение К |
| 2.2\*\*\* | 100.13/  29.061 | Геометрические размеры воздуховодов | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009  Приложение К |

**Примечание:**

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных