|  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  |  | № BY/112 1.1742 |  |  |
|  |  | от 07.02.2014 |  |  |
|  |  | на бланке № ___________ |  |  |
|  |  | на 3 листах |  |  |
|  |  | редакция 01 |  |  |
|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 февраля 2024 года лаборатории электрофизических измерений Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «ПожароСпецНаладка» |  |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. 1-й Тимирязевский, д. 6, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 898-2013 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 899-2013 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МГ 896-2013 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 897-2013 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 899-2013 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 и другая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 900-2013 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения. | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 и другая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 900-2013 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирова-ния воздуха (с механическим побуждением потока) | 100.13/ 23.000 100.13/29.061 | Скорость движения воздуха, расход воздуха, давление воздуха (статическое, динами-ческое, полное, перепад давления), температура перемещаемого воздуха, потери полного давления, коэффициент потерь давле-ния, кратность воздухообмена Геометрические параметры воздуховодов и помещений | СН 4.02.03-2019 СН 4.02.04-2019 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МГ 1032-2015 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения. Системы вентиляции, вентиляционные каналы (с естественным побуждением потока) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха, расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | СН 2.02.05-2020 ТКП 629-2018 ТКП 45-3.02-189-2010 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009 приложение К МВИ МГ 1032-2015 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | МВИ МГ 1032-2015 |
| 5.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические параметры газоходов и помещений |  | СТБ 2021-2009 приложение К МВИ МГ 1032-2015 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения. Газоходы, дымовые трубы, дымовые каналы. | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха (наличие тяги) | ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | МВИ МГ 1032-2015 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения. Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации. | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 7.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |
| 7.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. |  |  |
| 7.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. |  |  |
| 8.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4, и другая документация на объект испытаний | МВИ.ВТ.609-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных