## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

производственной лаборатории

Закрытого Акционерного Общества «Росич»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код ### МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### Мясо: | #### 15.01.14 | #### Отбор проб |  | ГОСТ 7269-79 |
| #### - говядина, |  |  | ГОСТ 779-55 |  |
| - свинина; | #### 15.02.14 | Органолептические | СТБ 988-2002 | ГОСТ 7269-79 |
| Субпродукты |  | показатели свежести | ТУ РБ 00028493.460-98 |  |
| мясные |  |  |  |  |
| обработанные | 15.58.14 | Микроскопический анализ |  | ГОСТ 23392-78, р.3 |
|  |  | свежести мяса |  |  |
|  | 15.58.14 | Микробиологические |  |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81, п.4.2 |
|  |  | - КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 9958-81, п.4.1 |
|  |  | - патогенные, в т.ч. |  | ГОСТ 9958-81, п.4.3 |
|  |  | сальмонеллы |  |  |
| Мясо убойных | 15.58.14 | #### Трихинеллоскопия | «Ветеринарные правила | «Ветеринарные правила |
| животных |  |  | по лабораторной | по лабораторной |
|  |  |  | диагностике | диагностике |
|  |  |  | трихинеллеза | трихинеллеза |
|  |  |  | животных в РБ», | животных в РБ», |
|  |  |  | Постановление | Постановление |
|  |  |  | МСХ и П РБ №79 | МСХ и П РБ №79 |
|  |  |  | 16.12.2005 | 16.12.2005, (р.2., р.3) |
| #### Колбасы | #### 15.01.14 | Отбор проб | СТБ 196-98 | ГОСТ 9792-73 |
| полукопченые |  |  |  |  |
|  | #### 15.02.14 | Органолептические: | СТБ 196-98 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, цвет, консис- |  | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | тенция, вид на разрезе, запах |  |  |
|  |  | и вкус, форма, размер и |  |  |
|  |  | вязка батонов |  |  |
|  | #### 15.24.14 | #### Физико-химические | СТБ 196-98 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, р.1 |
|  |  | - массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86, р.2 |
|  |  | -массовая доля общего |  | ГОСТ 9794-74, р.3 |
|  |  | фосфора |  |  |
|  | #### 15.58.14 | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | - сульфитредуцирующие |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | клостридии |  |  |
|  |  | -staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | - патогенные, в т.ч. |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | сальмонеллы |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации,

директор Слуцкого ЦСМС                                                                    Г.Я. Загорей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колбасы: | #### 15.01.14 | #### Отбор проб | СТБ 971-94 | ГОСТ 9792-73 |
| -ливерные; |  |  | ТУ РБ 100098867.106-2000 |  |
| -кровяные | #### 15.02.14 | Органолептические |  |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, цвет, |  | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | консистенция, вид на |  |  |
|  |  | разрезе, запах и вкус, |  |  |
|  |  | форма, размер и вязка |  |  |
|  |  | батонов |  |  |
|  | #### 15.24.14 | Физико-химические | СТБ 971-94 |  |
|  |  | показатели: | ТУ РБ 10098867.106-2000 |  |
|  |  | - массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74 |
|  |  | - массовая доля поваренной |  | ГОСТ 9957-73 |
|  |  | соли |  |  |
|  |  | - массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-78, р.5 |
|  | #### 15.58.14 | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | - сульфитредуцирующие |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | клостридии |  |  |
|  |  | - патогенные, в т.ч. |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | сальмонеллы |  |  |
| ### Вода питьевая | 41.01.14 | Микробиологические | СТБ 1188-99 |  |
|  |  | показатели: | СанПиН 10-124 |  |
|  |  | -отбор проб; |  | МУК РБ №11-10-1-2002, р.3 |
|  | 41.58.14 | -общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002, |
|  |  | образующих колонии |  | п. 8.1 |
|  |  | бактерий в 1см3; |  |  |
|  |  | -общие колиформные |  | МУК РБ №11-10-1-2002, |
|  |  | бактерии, число |  | п. 8.3 |
|  |  | бактерий в 100 см3; |  |  |
|  |  | -термотолерантные |  | МУК РБ №11-10-1-2002, |
|  |  | колиформные бактерии, |  | п. 8.3 |
|  |  | число бактерий в 100 см3 |  |  |
|  |  | Радиационный контроль |  |  |
| Мясо и мясные | 15.01.14 | #### Отбор проб |  | СТБ 1053-98 |
| продукты, в том |  |  |  | СТБ 1050-98 |
| числе: |  |  |  |  |
| -говядина, | #### 15.30.14 | Содержание радионуклидов | ГН 10-117-99 | МВИ 179-95 |
| баранина и про- |  | цезия-137, Бк/кг |  | Методика экспрессного |
| дукты из них |  |  |  | определения по гамма- |
| -свинина, птица |  |  |  | излучению удельной и |
| и продукты из |  |  |  | объемной активности |
| них |  |  |  | радионуклидов цезия в |
|  |  |  |  | воде, продуктах питания, |
|  |  |  |  | продукции животно- |
|  |  |  |  | водства и растениеводства |
|  |  |  |  | с помощью радиометров |
|  |  |  |  | РКГ-01А, РКГ-01А/1, |
|  |  |  |  | РКГ-02А, РКГ-02А/1 и |
|  |  |  |  | их модификаций, утв. |
|  |  |  |  | 10.02.95 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации,

директор Слуцкого ЦСМС                                                                    Г.Я. Загорей

| #### 1 | 2 | #### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Окружающая | #### 42.30.99 | #### Мощность дозы | Контрольные уровни | Паспорт дозиметра |
| среда |  | гамма-излучения, | радиационного | ДБГ- 06Т |
|  |  | мкЗв/ч | загрязнения для принятия |  |
|  |  |  | решения о проведении |  |
|  |  |  | дезактивационных работ, |  |
|  |  |  | утв. 2.08.2004 |  |
|  |  |  | Комитетом по проблемам |  |
|  |  |  | последствий катастрофы |  |
|  |  |  | на Чернобыльской АЭС |  |
|  |  |  | при Совете Министров РБ |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации,

директор Слуцкого ЦСМС                                                                    Г.Я. Загорей