|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0. 3078 |
|  | от «30» марта 2012 г. на бланке №___________ на 2 листах |

Область аккредитации от 10 сентября 2012 г.

электролаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «АРНАТИП»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6. п.4.3 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2009 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.БР 03-2009 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи "фаза-нуль" (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 01-2011 |
| 2 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 1.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | 1.2 Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2011п. 4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 01-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Силовые кабельные линии |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 П.4.4.29.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2009 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |