|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0516 от 18.02.2008 на бланке № на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 февраля 2024 года

аналитической группы отдела агрохимических испытаний

Открытого акционерного общества «Агрохимпроект»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ул. Казинца, 90, корпус 2, 220108, г. Минск |  |  |  |  |
| 1.1 * | Земли (включая почвы) | 100.06/08.169 | Водородный показатель рН | Фактическое значение | ГОСТ 26483–85 |
| 1.2 * |  | 100.06/08.156 | Подвижные формы фосфора |  | ГОСТ 26207–91 |
| 1.3 * |  |  | Подвижные формы калия |  | ГОСТ 26207–91 |
| 1.4 * |  |  | Органическое вещество |  | ГОСТ 26213–2021, п.6.1 |
| 1.5 * |  | 100.06/08.032 | Обменный кальций |  | ГОСТ 26487–85, п.1 |
| 1.6 * |  |  | Обменный (подвижный) магний |  | ГОСТ 26487–85, п.1 |
| 1.7 * |  | 100.06/08.156 | Сера |  | ГОСТ 26490–85 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных