|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5105 |
|  | от 22.02.2019 |
|  | на бланке № 0010591 на 04 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 февраля 2024 года

| лаборатории производственной (по контролю производства) Производственного унитарного предприятия «Витебский завод ветеринарных препаратов» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 11-я Свердлова ,15 В,210001, г.Витебск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Ветеринарные препараты, лекарственное средство, фармацевтические субстанции, вспомогательное вещество Ветеринарные препараты, лекарственное средство, фармацевтические субстанции, вспомогательное вещество Ветеринарные препараты, лекарственное средство, фармацевтические субстанции, вспомогательное вещество Ветеринарные препараты, лекарственное средство, фармацевтические субстанции, вспомогательное вещество | 21.10/42.000 21.20/42.00 |  | Отбор проб |  | ГФ РБ II Фармакопея ЕАЭС Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество ГФ РБ II Фармакопея ЕАЭС Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество ГФ РБ II Фармакопея ЕАЭС Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество | ФЕАЭС ст.2.1.7.1 ГФ РБ II #5.17.10 СОП КО ВЗВП ЛП 001-2023 СОП КО ВЗВП ЛП 003 СОП КО ВЗВП ЛП 006-2023 |
| 1.2* 1.2* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 |  | Органолептические показатели: - описание - внешний вид -однородность Органолептические показатели: - описание - внешний вид -однородность |  |  | ГФ РБ II стр.1146 01/2013:0672 ГФ РБ II стр.1174-1176 01/2013:0132 ГФ РБ II стр.1182-1184 01/2013:1165; 01/2013:1166 ФЕАЭС ст.2.3.6.0 ТУ ВY 390123596.060-2019 п.4.1 ТУ ВY 390123596.069-2022 п.4.1, 4.2 ТУ BY 390123593.058-2019 п.4.1 ТУ ВY 390123596.065-2021 п.4.1 ТУ ВY 330123593.062-2020 п.4.2 ТУ ВY 390123596.056-2023 п.4.1 п.4.2 ТУ ВY 390123596.071-2022 п.4.1, 4.2 ТУ ВY 390123596.068-2021 п.4.1 ТУ ВY 390123596.064-2021 п.4.1 ТУ ВY 390123596.047-2015 п.4.1; п.4.2 ТУ ВY 390123596.051-2023 п.4.1 ТУ ВY 390123596.049-2019 п.4.1 ТУ ВY 390123596.066-2021 п.4.1 ТУ ВY 390123596.072-2022 п.4.1 ТУ ВY 390123596.073-2022 п.4.1 ТУ ВY 390123596.074-2022 п.4.1; п.4.2 |
| 1.3* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 |  | Запах |  |  | ГФ РБ II ст.2.3.4 ФЕАЭС ст.2.1.3.2 ТУ ВY 390123596.069-2022 п.4.1 ТУ ВY 390123596.065-2021 п.4.1; 4.2, п.4.3 ТУ ВY 390123596.056-2023 п.4.1 ТУ ВY 390123596.071-2022 п.4.1 ТУ ВY 390123596.047-2015 п.4.1 ТУ ВY 390123596.066-2021 п.4.1 ТУ ВY 390123596.074-2022 п.4.1 |
| 1.4* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 |  | Реакция подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы качественные реакции |  |  | ГФ РБ II ст.2.3.1 ФЕАЭС ст.2.1.3.1 ТУ ВY 390123596.069-2022 п.4.3 ГФ РБ II 6.2 ТУ ВY 390123596.058-2023 п.4.8; п.4.9;п.4.10; п.4.11 ТУ ВY 390123596.056-2023 п.4.3 ТУ ВY 390123596.049-2019 п.4.2 ТУ ВY 390123596.066-2021 п.4.2 |
| 1.5* |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 |  | Количественное определение вещества |  |  | ГФ РБ II ст.2.5.11 ФЕАЭС ст.2.1.5.11 ГФ РБ II ст.2.5.50 ГФ РБ II ст.2.2.90 ТУ ВY 390123596.069-2022 п.4.5 ТУ ВY 390123596.065-2021 п.4.6 ТУ ВY 390123596.071-2022 п.4.4 ТУ ВY 390123596.064-2021 п.4.3 |
| 1.6* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 |  | Потеря в массе при высушивании |  |  | ГФ РБ II ст.2.2.32 (метод d ); п.2.8.17 ФЕАЭС ст.2.1.2.31 ФЕАЭС ст.2.1.8.16 ТУ ВY 390123596.060-2019 п.4.6 ТУ ВY 390123596.069-2022 п.4.4 ТУ BY 390123593.058-2019 п.4.2; п.4.12 ТУ ВY 390123596.068-2021 п.4.8 ТУ ВY 390123596.064-2021 п.4.6 ТУ ВY 390123596.051-2023 п.4.6 ТУ ВY 390123596.049-2019 п.4.12 ТУ ВY 390123596.066-2021 п.4.10 ТУ ВY 390123596.072-2022 п.4.2 ТУ ВY 390123596.073-2022 п.4.2 |
| 1.7* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 |  | Масса (объем) содержимого упаковки |  | ГФ РБ II Фармакопея ЕАЭС Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество | ФЕАЭС ст.2.1.9.17 ТУ ВY 390123596.069-2022 п.4.9 ТУ ВY 390123596.060-2019 п.4.7 ТУ ВY 390123596.065-2021 п.4.9 ТУ ВY 390123596.056-2023 п.4.7 ТУ ВY 390123596.071-2022 п.4.7 ТУ ВY 390123596.068-2021 п.4.10 ТУ ВY 390123596.064-2021 п.4.8 ТУ ВY 390123596.047-2015 п.4.5 ТУ ВY 390123596.051-2023 п.4.7 ТУ ВY 390123596.049-2019 п.4.13 ТУ ВY 390123596.066-2021 п.4.12 ТУ ВY 390123596.072-2022 п.4.8 ТУ ВY 390123596.073-2022 п.4.8 ТУ ВY 390123596.074-2022 п.4.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных