|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0104 |
|  | от 14.06.1995 |
|  | на бланке № __________ на 9 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 февраля 2024 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Завод Спецавтоматика»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| ул. Стебенева, 12, комната 501, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Оповещатели пожарные | 26.30/ 32.115 | Проверка информационной и электрической совместимости |  | СТБ 2243-2011 п. 5.1.1 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.2.1 |  |
| 1.3 * |  | 26.30/ 32.115 | Цвета ОПС и отображаемых на них информационных знаков |  | СТБ 2243-2011 п. 5.2.1 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.8 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.3.1 ГОСТ 34699-2020 п. 8.3 |  |
| 1.4 * |  | 26.30/ 32.115 | Частота мигания (мигающие ОПС) |  | СТБ 2243-2011 п. 5.2.3 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.9 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.3.2 ГОСТ 34699-2020 п. 8.4 |  |
| 1.5 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 29.061 | Проверка наличия необходимой информации в документации |  | СТБ 2243-2011 п.п. 5.1.1, 5.2.3 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.3.3 |  |
| 1.6 * |  | 26.30/ 39.000 | Контроль звуковых сигналов оповещения |  | СТБ 2243-2011 п. 5.3.1 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.4.1 |  |
| 1.7 * |  | 26.30/ 30.000 | Уровень звукового давления (ОПЗ) |  | СТБ 2243-2011 п. 5.3.2 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.5 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.4.2 ГОСТ 34699-2020 п. 8.5 |  |
| 1.8 * | Оповещатели пожарные | 26.30/ 39.000 26.30/ 30.000 | Диапазон частот (ОПЗ) |  | СТБ 2243-2011 п. 5.3.3 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.6 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.4.3 ГОСТ 34699-2020 п. 8.6 |  |
| 1.9 * |  | 26.30/ 32.115 | Наличие необходимой информации в документации |  | СТБ 2243-2011 п.п. 5.1.1, 5.3.4 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.4.4 |  |
| 1.10 * |  | 26.30/ 32.115 | Проверка функционирования |  | СТБ 2243-2011 п.п. 5.1.1, 5.2.3 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.1 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.3.3 ГОСТ 34699-2020 п. 8.1 |  |
| 1.11 * |  | 26.30/ 30.000 | Проверка уровня звукового давления (ОПР) |  | СТБ 2243-2011 п. 5.4.2 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.11 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.5.2 ГОСТ 34699-2020 п. 8.5 |  |
| 1.12 * |  | 26.30/ 39.000 26.30/ 30.000 | Диапазон частот (ОПР) |  | СТБ 2243-2011 п. 5.4.3 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.12 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.5.3 ГОСТ 34699-2020 п. 8.6 |  |
| 1.13 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 29.061 | Наличие необходимой информации в документации |  | СТБ 2243-2011 п.п. 5.1.1, 5.4.3 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.5.4 |  |
| 1.14 * |  | 26.30/ 39.000 | Проверка функциональных требований |  | СТБ 2243-2011 п. 5.5 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.6 |  |
| 1.15 * |  | 26.30/ 26.141 | Проверка степени защиты |  | СТБ 2243-2011 п. 6.1.1 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.7.1 |  |
| 1.16 * |  | 26.30/ 32.115 | Проверка механической прочности элементов крепления |  | СТБ 2243-2011 п. 6.1.2 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.7.2 |  |
| 1.17 * |  | 26.30/ 32.115 | Проверка отсутствия доступа |  | СТБ 2243-2011 п. 6.1.3 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.7.3 |  |
| 1.18 * |  | 26.30/ 32.115 | Проверка соответствия соединителей |  | СТБ 2243-2011 п. 6.1.4 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.7.4 |  |
| 1.21 * |  | 26.30/ 26.080 26.30/ 26.095 | Прочность ОП в упаковке к климатическим и механическим воздействиям |  | СТБ 2243-2011 п.п. 10.1, 10.2, 10.3 ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.2.6, 5.2.4 |  | СТБ 2243-2011 п.п. 18.10.1.1, 18.10.1.2, 18.10.1.3 ГОСТ 34699-2020 п. 8.18 |  |
| 1.22 * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.30/ 32.115 | Проверка требований к комплектности, упаковке |  | СТБ 2243-2011 п. 18.11 ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.7, 5.8.1, 5.8.3 |  | СТБ 2243-2011 п. 18.11 ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.7, 5.8.1, 5.8.3 |  |
| 3.1 * | Извещатели пожарные автономные точечные | 26.30/ 39.000 | Повторяемость |  | СТБ 11.16.08 -2011 п.п. 4.1.1-4.1.3 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.3.9, 10.1.6 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.1 ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.6 |  |
| 3.2 * |  | 26.30/ 39.000 | Зависимость чувствительности от направления автономного ПИ относительно воздушного потока |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.1.4 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.2 |  |
| 3.3 * |  | 26.30/ 39.000 | Стабильность значений чувствительности |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.1.5 ГОСТ 34698-2020 п. 10.1.5 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.4 ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.7 |  |
| 3.4 * |  | 26.30/ 39.000 | Изменение напряжения питания. Устойчивость |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.1.6 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.5 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 10.2.9 |  |
| 3.5 * |  | 26.30/ 39.000 | Воздействие воздушных потоков |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.1.7 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.3 |  |
| 3.6 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 30.000 | Выдача сигналов оповещения |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.1 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.15 |  |
| 3.7 * |  | 26.30/ 32.115 | Период сохранения сигналов «Пожар» и их приоритет перед другими сигналами |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.3 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.16 |  |
| 3.8 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 30.000 | Параметры сигнала «Пожар» |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.4 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.17 |  |
| 3.9 * |  | 26.30/ 30.000 | Уровень звукового давления сигнала «Пожар» |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.5 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.6 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.18 ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2 |  |
| 3.10 * |  | 26.30/ 32.115 | Видимость светового сигнала «Пожар» |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.6 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.19 |  |
| 3.11 * |  | 26.30/ 36.038 | Периодичность подачи сигнала «Разряд батареи» |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.8 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.20 |  |
| 3.12 * |  | 26.30/ 30.000 | Уровень звукового давления сигнала «Разряд батареи» |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.7 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.8 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.21 ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2 |  |
| 3.13 * |  | 26.30/ 39.000 | Работоспособность при разряженном элементе питания |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.3.3 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.22 |  |
| 3.14 * | Извещатели пожарные автономные точечные | 26.30/ 22.000 | Потребляемый ток |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.3.5 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.23 |  |
| 3.15 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 | Прочность к изменению полярности питающего напряжения |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.3.6 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.24 |  |
| 3.16 * |  | 26.30/ 29.121 | Прочность соединения внутреннего элемента питания с входными контактами |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.6 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.25 |  |
| 3.17 * |  | 26.30/ 32.115 | Работа в составе сети |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.7 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.26 |  |
| 3.18 * |  | 26.30/ 39.000 | Короткое замыкание для подключения внешних устройств |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.8 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.27 |  |
| 3.19 * |  | 26.30/ 29.121 | Прочность проводов и их соединений |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.9 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.28 |  |
| 3.20 * |  | 26.30/ 32.115 | Диапазон чувствительности (порога срабатывания) |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.11 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.29 |  |
| 3.21 * |  | 26.30/ 32.115 | Степень защиты оболочкой |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.12 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.30 |  |
| 3.23 * |  | 26.30/ 29.040 26.30/ 29.061 | Масса и габаритные размеры |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.16 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.32 |  |
| 3.24 * |  | 26.30/ 39.000 | Фоновая освещенность |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.1 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.13 |  |
| 3.25 * |  | 26.30/ 26.080 | Сухое тепло. Устойчивость |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.4 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.8 ГОСТ 28200-89 |  |
| 3.26 * |  | 26.30/ 26.080 | Холод. Устойчивость. |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.4 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.7 ГОСТ 28199-89 |  |
| 3.27 * |  | 26.30/ 26.080 | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.5 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.9 ГОСТ 28201-89 |  |
| 3.28 * |  | 26.30/ 26.095 | Прямой механический удар |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.8 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.5 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.11 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 10.2.13 |  |
| 3.29 * |  | 26.30/ 26.095 | Синусоидальная вибрация |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.7 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.4 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.12 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.7, 10.2.14 |  |
| 3.30 * |  | 26.30/ 25.039 | Требования безопасности |  | СТБ 11.16.08 -2011 п.п. 4.8.3, 4.8.4 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.33 |  |
| 3.31 * | Извещатели пожарные автономные точечные | 26.30/ 32.115 | Размер шрифта маркировки |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.9.1 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.34 |  |
| 3.32 * |  | 26.30/ 32.115 | Требования к сигналам оповещения, электропитанию, конструкции, маркировке, упаковке |  | СТБ 11.16.08 -2011 п.п. 4.4.2, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.4, 4.4.1- 4.4.5, 4.4.10, 4.9.2-4.9.4, 4.9.6, 4.10-4.12 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 10.1.3 |  | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.35 ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.7 |  |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха - расход воздуха - потери полного давления - коэффициент потерь давления |  | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 7.2 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на пути эвакуации - скорость движения воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах - перепады давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |  |
| 13.1 * | Извещатели пожарные дымовые точечные оптические | 26.30/ 39.000 | Стабильность |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.8 ГОСТ 34698-2020 п. 7.1.2 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.6 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.6 |  |
| 13.2 * |  | 26.30/ 39.000 | Зависимость значения порога срабатывания от направления воздушного потока |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.9 ГОСТ 34698-2020 п.7.1.4 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.7 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.7 |  |
| 13.3 * |  | 26.30/ 39.000 | Повторяемость |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.10 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.3.9, 7.1.1, 7.1.3 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.8 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.8 |  |
| 13.4 * | Извещатели пожарные дымовые точечные оптические | 26.30/ 39.000 | Изменение напряжения питания. Устойчивость |  | СТБ 11.16.03-2009 п.п. 4.3, 4.11 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.9 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 7.2.11 |  |
| 13.5 * |  | 26.30/ 39.000 | Устойчивость к воздушным потокам. |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.12 ГОСТ 34698-2020 п. 7.1.5 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.10 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.9 |  |
| 13.6 * |  | 26.30/ 26.080 | Холод. Устойчивость |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.1 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.2 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.11 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 7.2.13 |  |
| 13.7 * |  | 26.30/ 26.080 | Сухое тепло. Устойчивость |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.2 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.12 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 7.2.12 |  |
| 13.8 * |  | 26.30/ 26.080 | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.3 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.3 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.13 СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.11 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 7.2.14 |  |
| 13.9 * |  | 26.30/ 26.080 | Влажное тепло, постоянный режим (прочность) |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.3 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.14 |  |
| 13.10* |  | 26.30/ 26.095 | Прямой механический удар. Устойчивость |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.6 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.5 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.16 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.15 |  |
| 13.11* |  | 26.30/ 26.095 | Синусоидальная вибрация. Устойчивость от 10 до 100 Гц |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.7 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.4 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.17 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.16 |  |
| 13.12* |  | 26.30/ 39.000 | Фоновая освещенность |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.9 ГОСТ 34698-2020 п. 7.1.6 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.19 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.10 |  |
| 13.13* |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 30.000 | Требования назначения и конструкции |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 8.1 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.11, 4.2.5.1 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.21 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.6 |  |
| 13.14* |  | 26.30/ 32.115 | Влияние подключения вспомогательных устройств |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.5 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.22 |  |
| 13.15* |  | 26.30/ 26.141 | Степень защиты |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 8.5 |  | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.23 |  |
| 14.1 * | Извещатели пожарные (извещатели дымовые, извещатели линейные оптические) | 26.30/ 39.000 | Стабильность, проверка конструкции, оптическая индикация режимов работы |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.3.9, 9.1.1, 9.1.3 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.2.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.9 |  |
| 14.2 * |  | 26.30/ 39.000 | Повторяемость |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.3 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 9.1.2 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.3.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.7 |  |
| 14.3 * |  | 26.30/ 39.000 | Изменение напряжения питания. Устойчивость. |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.5 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.5.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 9.2.14 |  |
| 14.4 * |  | 26.30/ 39.000 | Перекрывание оптического луча |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.7 ГОСТ 34698-2020 п.п. 9.1.7, 9.1.8 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.7.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.8 |  |
| 14.5 * |  | 26.30/ 39.000 | Зависимость значения порога срабатывания от оптической длины пути луча |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.8 ГОСТ 34698-2020 п. 9.1.6 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.8.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.12 |  |
| 14.6 * |  | 26.30/ 26.080 | Сухое тепло. Устойчивость |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.11 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.11.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.15 |  |
| 14.7 * |  | 26.30/ 26.080 | Холод. Устойчивость |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.12 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.2 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.12.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 9.2.16 |  |
| 14.8 * |  | 26.30/ 26.080 | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.13 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.3 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.13.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 9.2.17 |  |
| 14.9 * |  | 26.30/ 26.095 | Синусоидальная вибрация. Прочность |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.15 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.15.2 |  |
| 17.1 * | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 32.115 | Проверка маркировки |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4 |  |
| 17.2 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 | Проверка требований к хрупкому элементу |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.3 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2 |  |
| 17.3 * |  | 26.300/ 32.115 | Работоспособность, оптическая индикация режимов работы ИПР |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.3 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.5.1 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.3 |  |
| 17.4 * | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 32.115 | Проверка требований к средству для возвращения в начальное состояние |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.5 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.5 |  |
| 17.5 * |  | 26.30/ 39.000 | Проверка тестирующего устройства |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.6 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.6 |  |
| 17.6 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 29.061 | Проверка конструкции и дизайна |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.7 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.6, 4.2.5.8, 17.2.2-17.2.5 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.7.1-4.7.3 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.2 |  |
| 17.7 * |  | 26.30/ 39.000 | Эксплуатационное испытание |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.2 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.2.2 |  |
| 17.8 * |  | 26.30/ 39.000 | Передача информации о неисправности |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.3 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.3.2 ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.3 |  |
| 17.9 * |  | 26.30/ 39.000 | Работоспособность, оптическая индикация режимов работы ИПР |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.4 ГОСТ 34698-2020 п.п. 17.1.2-17.1.4 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.4.2 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.3 |  |
| 17.10* |  | 26.30/ 39.000 26.30/ 32.115 | Испытание на надежность (прочность) |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.5 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.5.2 |  |
| 17.11* |  | 26.30/ 22.000 | Изменение напряжения питания. Устойчивость. |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.6 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.6.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 17.3.4 |  |
| 17.12* |  | 26.30/ 26.080 | Сухое тепло. Устойчивость |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.7 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.7.2 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.5 |  |
| 17.13* |  | 26.30/ 26.080 | Прочность при сухом тепле |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.8 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.8.2 |  |
| 17.14* |  | 26.30/ 26.080 | Холод. Устойчивость |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.9 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.2 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.9.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 17.3.6 |  |
| 17.15* |  | 26.30/ 26.080 | Стойкость к влажному теплу |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.10 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.10.2 |  |
| 17.16* | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 26.080 | Прочность при влажном циклическом тепле |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.11 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.11.2 |  |
| 17.17* |  | 26.30/ 26.080 | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.12 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.3 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.12.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 17.3.7 |  |
| 17.18* |  | 26.30/ 26.095 | Прямой механический удар Прочность |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.15 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.5 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.15.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 17.3.8 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных