|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1826 |
|  | от 17 декабря 2021 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 29 февраля 2024 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 23 февраля 2024 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «БЕЛТРУДЭКСПЕРТИЗА»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Филимонова, 25Г, офис 204, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.34 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) Диапазон измерения: (0,25-500,0) мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.8 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 Диапазон измерения: (10-2000) Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005 -88 ГН и СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33. ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 п.п. 2.1-2.10 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь от 30.04.2013 №33, гл.4 |
| 3.9 *** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5755-2017 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 №198, гл.2 |

| 3.10 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность переменного электрического поля, В/м в диапазонах частот: - 5 Гц – 2 кГц: Диапазон измерения: менее 25 В/м (с режекцией (45-55) Гц); - (2 - 400) кГц: Диапазон измерения: менее 2,5 В/м; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: - 5 Гц – 2 кГц: Диапазон измерения: - менее 250 нТл (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц: Диапазон измерения: - менее 25 нТл | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 табл.7 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1754-2018 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных