Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1313

от 26 июня 1998 года

На бланке №

На 9 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 марта 2024 года

| лабораторного отдела Государственного учреждения «Миорский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | ул. Коммунистическая, 78, 211287, г. Миоры |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1* | Молоко коровье сырое, молоко и молочные продукты | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 п.п. 2.2.1, 2.2.2 |  |
|  | 2.1* | Плоды, ягоды, овощи свежие, столовая зелень | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов | - ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 - № 37 - ТНПА и другая документация | «Методические указания по определению нитратов в продукции растениеводства» №5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989. р.2 |  |
|  | 3.1* | Продукция общественного питания, в том числе готовые блюда, полуфабрикаты кулинарные суточные рационы | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ (влажность) | Методические указания рег.№18/29 от 21.04.2001 ТНПА и другая документация . | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерством торговли Республики Беларусь №18/29 от 21.04.2001 п. 5.1.1. |  |
|  | 3.2* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь №18/29 от 21.04.2001 п. 5.2.5 |  |

| 4.1* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.р. 2, 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 4.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус Диапазон измерения: (1-70) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 4.4* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН, ед. рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 4.5* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 4.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, градус жесткости |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 4.7* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 Диапазон измерения: (0,5–10,0) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 4.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 4.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 метод А, р.6 п.6.5 |
| 4.10* |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 4.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 4.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4389-72 р. 2 ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 4.13* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 4.14* |  | 100.09/08.149 | Концентрация свободного остаточного хлора, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 4.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 4.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерения (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |

| 5.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН, ед. рН Диапазон измерений: (2-12) единиц рН | - ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров - Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 - ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерения (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 6.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 р. 2,3 |
| 6.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р. 5 |
| 6.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (1-70) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 6.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерения (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 6.5* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 6.6* |  | 100.09/08.149 | Концентрация свободного остаточного хлора, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р. 3 |
| 7.1* | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 7.2* |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 8.1* | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанНиП утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82. ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |

| 8.2* | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/04.125 | Объёмная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция, в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ – 99) | МВИ 179-95 |
| 10.1* | Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42000 01.25/42.000 01.49/42.000 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.71/42.000 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция, в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ – 99) | МВИ 179-95 |
| 11.1* | Сельскохозяйственное сырьё и корма | 10.91/04.125 01.41/ 04.125 01.45/ 04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпрода Республики Беларусь 03.08.1999. Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10. | МВИ 179-95 |
| 12.1** | Помещения жилых и общественных зданий, площадки под застройку. Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. постановлением от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив, утв. Постановлением от 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.ГМ. 1906-2020 |

| 13.1 *** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | - ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 13.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.п.8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021п.9.1 |
| 13.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.п.8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 14.1* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), в т.ч. E.coli | - ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 - ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 037-0409 от 03.05.2009 р.р.15-16, 22, 23 |
| 14.2* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | Инструкция по применению № 037-0409 от 03.05.2009 р.15-16 |
| 15.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | Инструкция по применению рег.№ 070-0210 утв. 19.03.2010 р. 31 -32 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 15.2* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | Инструкция по применению рег.№ 070-0210 утв. 19.03.2010 р. 31 -32 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 15.3* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназопо-ложительные стафилококки |  | Инструкция по применению рег.№ 070-0210 утв. 19.03.2010, р.р. 37 – 38 |
| 16.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | - ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 16.2* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ32901-2014 |
| 16.3* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6. ГОСТ32901-2014 |
| 16.4* |  | 10.51/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 16.5* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.1 *** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97 р. 3 |
| 17.2* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | - ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.3* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.4* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.5* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 17.6* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |

| 17.7* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Proteus | - ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 ГОСТ 28560-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 18.1 *** | Сахар и кондитерские изделия из сахара, в том числе какао, шоколад | 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-19 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 31904-2012 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 5904-19 ГОСТ 12569-99. ГОСТ 31904-2012 |
| 18.2* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | - ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 18.3* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.4* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 18.5* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 18.6* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.1 *** | Плодоовощная продукция (свежие, свежемороженые, сухие, моченые, консервированные овощи, фрукты, ягоды, бахчевые, грибы, орехи, соковая продукция из овощей и фруктов). Специи, пряности и пряные травы. Чай, кофе | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.27/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 28876-90 | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 28876-90 |
| 19.2* |  | 01.13/ 01.086 01.21/ 01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.27/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | - ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 19.3* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.4* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 20.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 20.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 20.3* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 20.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |

| 21.1 *** | Продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | - ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 21.3* |  | 10.85/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.4* |  | 10.85/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 21.5* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7 ГОСТ 28560-90 |
| 21.6* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 21.7* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 21.8* |  | 10.85/01.086 | E. Coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 21.9* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 22.1** | Биологический мтериал (фекалии, соскоб) | 101.02/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №49 от 03.05.2004 - ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №49 от 03.05.2004 гл.3. п.8.1; р.10 |
| 22.2* |  | 101.02/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №49 от 03.05.2004 гл.6 п.24; п.28. гл.7 п.37 |
| 23.1 *** | Смывы с объектов внешней среды, предметов обихода | 100.15/42.000 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 078-0210 от 19.03.2010, гл.3, 4. Инструкция 4.2.10.22.1-2006, гл.3. Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь № 20 гл.15, п.121 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210 от 19.03.2010, гл.3, 4. Инструкция 4.2.10.22.1-2006, гл.3.Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №120 от 09.10.2006, гл.15, п.121. Инструкция №076-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь |
| 23.2* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | БГКП |  | Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010, гл.4 .Инструкция 4.2.10.22.1-2006, гл.3. Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №120 от 09.10.2006, гл.15, п.123 |
| 23.3* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10.22.1-2006, гл.3. Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010, гл.4 . Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №120 от 09.10.2006, гл.15, п.122 |
| 23.4* | Смывы с объектов внешней среды, предметов обихода | 100.15/01.086 100.16/01.086 | Синегнойная палочка | Инструкция по применению № 078-0210 от 19.03.2010, гл.3, 4. Инструкция 4.2.10.22.1-2006, гл.3. Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь № 20 гл.15, п.121 - ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10.22.1-2006, гл.3 |
| 23.5* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | Иерсинии |  | Инструкция №076-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь |
| 23.6* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №120 от 09.10.2006, гл.15 п.124. |
| 24.1** | Биологический материал: - мазки из глотки, носа, носоглотки, ушей, абсцесса, раны, кишечника, рвотные массы, и другой локализации; - испражнения | 101.15/42.000 101.02/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению рег. № 075-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь от 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. № 075-0210 утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция по применению рег. № 026-0509. гл.3 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл. 2 |
| 24.2* |  | 101.15/01.086 | Патогенные стафилококки |  | Инструкция по применению № 075-0210 утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, гл.15 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл. 9 |
| 24.3* |  | 100.03/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 026-0509 гл.9, гл.10 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл. 3,4 |
| 24.4* |  | 100.03/01.086 | Условно-патогенные энтеробактерии |  | Инструкция № 075-0210, гл.22-25 Инструкция по применению. № 026-0309, гл. 5-8, 12 |
| 25.1 *** | Хлебобулочные изделия и мучные кондитерские (торты, пирожные, сухари, печенье и др.). Мукомольно-крупяная продукция | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 25.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ | - ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.3* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.4* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 25.5* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 25.6* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 26.1 *** | Вода минеральная, напитки безалкогольные. Пиво. | 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |

| 26.2* | Вода минеральная, напитки безалкогольные. Пиво. | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | - ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.п. 6.1, 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.3* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 26.4* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 26.5* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами.

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по  аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                      Е.В.Бережных