|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4013 от 18.10.2010 на бланке № ___________ на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 декабря 2023 года

| участка «Электротехническая лаборатория» Коммунального жилищного унитарного предприятия «Чечерское» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Дзержинского, 9, 247152, г. Чечерск, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.4 | АМИ.ГР 0054-2022 |  |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного контактного соединения | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |  |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.7.2, таблица Б.7.2, п. 5 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха (скорость воздушного потока) | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1793-2019 |  |
| 7.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество воздуха) |  |  |  |
| 7.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционных каналов |  |  |  |
| 7.5 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  |  |  |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1793-2019 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Е.В. Бережных