|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0275 от 28.04.2001 на бланке №_________ на 5 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 марта 2024 года

электротехнической лаборатории службы главного энергетика

Открытого акционерного общества «Цветотрон»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Карьерная, 11, корпус 3, 224022, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 1.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.БР 66-2011 |
| 2.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.16.2.1 табл.Б.8.1 п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 66-2011 |
| 4.1 ** | Конденсаторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядного резистора конденсатора | ТКП 181-2009 п.Б.21.2 ТКП 339-2022 п.4.4.20.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.21.5 | МВИ.БР 66-2011 |
| 5.1 * | Трансформатор- ное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.26.2.1 табл.Б.26.2 (1) п.Б.26.2.2 табл.Б.26.3(1) п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1), п.Б.26.3.2 табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.43(1) | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 6.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.4.3 | МВИ.БР 07-2011 |
| 6.3 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 7.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3 | МВИ.БР 03-2015 МВИ.БР 05-2011 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 7.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 07-2011 |
| 8.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 п.Б.30.11 | МВИ.БР 66-2011 |
| 9.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 9.2 * | Обувь специальная (боты, галоши диэлектрические) | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 10.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 11.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 11.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 11.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 11.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка тока через указатель | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 13.1 * | Штанги электроизолиру-ющие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 14.1 * | Штанги измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 16.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 17.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 17.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 18.1 * | Устройства для прокола или резки кабеля | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.12.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В.Бережных