|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3502 от «30» июня 2006г на бланке № _________ на 2-х листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» марта 2024 года

Электротехнической лаборатории Коммунального жилищно-эксплуатационного унитарного предприятия «Жилкомсервис два»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| м-н 19, д. 44, пом. 3, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | АМИ.ГМ 0223-2023 |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 |  | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 |  |
| 3.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/22.000 27.32/22.000 |  | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 |  |
| 4.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 |  | ТКП 181-2009, Б.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.7.1 |  |
| 5.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0223-2023 |
| 5.2 ** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГМ 0224-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0230-2023 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0254-2022 |
| 6.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0224-2023 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - объем удаляемого воздуха на 1 м2 площади | СН 3.02.01-2019 СН 3.02-11-2020 | АМИ.ГМ 0006-2023 |
| 7.2 *** |  |  | - кратность воздухообмена | Проектная и эксплуатационная документация |  |
| 7.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация |  |
| 8.1 *** | Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и нежилых помещениях | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | СНБ 4.02.01-03 ТКП 629-2018, п.6.3.32 | АМИ.ГМ 0006-2023 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |