|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1672 от 24 мая 2010 года на бланке №_____________ на 3 листах |
| --- | --- |

# Область аккредитации от 24 сентября 2012 года

научно-исследовательской лаборатории динамики, прочности и износостойкости Лидского колледжа Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Композиционные материалы с полимерной матрицей |  | Растяжение | ГОСТ 28602.3-90 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 25.603-82 |
|  |  | Изгиб |  | ГОСТ 25.604-82 |
| Материалы порошковые |  | Статическое растяжение | ГОСТ 17431-72 ГОСТ 17432-72 ГОСТ 26719-85 ГОСТ 26802-86 ГОСТ 28378-89 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 18227-98, п. 5 ГОСТ 1497-84 |
|  |  | Радиальное сжатие |  | ГОСТ 26529-85 |
|  |  | Изгиб |  | ГОСТ 18228-94 |
| Металлы и сплавы |  | Статическое растяжение | ГОСТ 1412-85 ГОСТ 3560-73 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 28394-89 ГОСТ 977-88 ГОСТ 3560-73 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8319.0-75 ГОСТ 10234-77 ГОСТ 10885-85 ГОСТ 11036-75 ГОСТ 14918-80 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-88 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 28870-90 СТБ ISO 6892-1-2009 |
|  |  | Статическое сжатие |  | ГОСТ 25.503-97 |
|  |  | Ударный изгиб |  | ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
|  |  | Изгиб |  | ГОСТ 14019-80 |
|  |  | Прочность: - характеристики сопротивления усталости |  | ГОСТ 25.502-79 |
|  |  | - характеристики трещиностойкости (вязкость разрушения) при статическом нагружении |  | ГОСТ 25.506-85 |

№ BY/112 02.1.0.1672 								   Лист 2 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь арматурная |  | Растяжение | СТБ 1701-2006 | ГОСТ 12004-81 |
| Пластмассы |  | Растяжение | ГОСТ 10589-87 ГОСТ 10292-74 ГОСТ 12271-76 ГОСТ 13744-87 ГОСТ 14906-77 ГОСТ 17622-72 ГОСТ 17648-83 ГОСТ 19459-87 ГОСТ 25428-82 ГОСТ 26996-86 ГОСТ 31014-2002 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 11262-80 |
|  |  | Сжатие |  | ГОСТ 4651-82 |
| Проволока |  | Статическое растяжение | ГОСТ 792-67 ГОСТ 1066-90 ГОСТ 1071-81 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3110-74 ГОСТ 3282-74 ГОСТ 3822-79 ГОСТ 3875-83 ГОСТ 3920-70 ГОСТ 5529-75 ГОСТ 5663-79 ГОСТ 7348-81 ГОСТ 7372-79 ГОСТ 9389-75 ГОСТ 11850-72 ГОСТ 12920-67 ГОСТ 14118-85 ГОСТ 14963-78 ГОСТ 15892-70 ГОСТ 17305-91 ГОСТ 18143-72 ГОСТ 29121-91 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10446-80 |
| Сварные соединения |  | Статическое растяжение | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 | ГОСТ 6996-66, п.8 СТБ ЕН 895-2002, п.6 |
| Соединения паяные |  | Статический изгиб | ГОСТ 19249-73 | ГОСТ 24167-80 |

№ BY/112 02.1.0.1672 								    Лист 3 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы металлические |  | Статическое растяжение | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 13663-86 ГОСТ 617-2006 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 10092-2006 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80 ГОСТ 21646-2003 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 12132-66 ГОСТ 1208-90 ГОСТ 3262-75 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10006-80 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева