|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.4475 |  |
| от 21.03.2014 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 21 марта 2024 года  строительной лаборатории  Общества с ограниченной ответственностью «РенессансСтандартСтрой» |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Матусевича, 38, пом. 109, 220104, г. Минск** | | | | | |
| 1.1 \*\*\* | Грунты | 100.06/ 29.119 | Степень уплотнения  (коэффициент уплотнения) | СТБ 943–2007  и другие ТНПА | СТБ 1377–2003  СТБ 2176–2011  п.6.3  СТБ 1685–2006  п. 5.7.2, п. 6.7.2  СТБ 1164.1–2009  п. 6.11, 5.7.1  СТБ 1164.2–2009  п. 5.5.1  СТБ 2072–2010  п. 6.3.1, п.6.4.1  СТБ 1483 -2004  п. 7.1.2, п. 9.3.2 |
| 2.1 \*\*\* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/  29.119 | Средняя плотность раствора | СТБ 1307–2012  и другие ТНПА | ГОСТ 5802–86 п.7 |
| 2.2 \*\* | 23.64/  29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307–2012  п.7.8  ГОСТ 5802–86  п.6 |
| 3.1 \*\*\* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/  29.119 | Средняя плотность  (образцов правильной формы) | СТБ 1544–2005  и другие ТНПА | ГОСТ 12730.1-78 |
| 3.2 \*\* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/  29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544–2005  и другие ТНПА | ГОСТ 10180–2012  ГОСТ 18105–2018  ГОСТ 22690–2015  (методы: ударный  импульс, отрыв со  скалыванием) |
| 4.1 \*\*\* | Бетоны легкие | 23.63/  29.119 | Плотность  (образцов правильной формы) | СТБ 1187–99  и другие ТНПА | ГОСТ 12730.1-78 |
| 4.2 \*\*\* | 23.63/  29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180–2012  ГОСТ 18105-2018 |

**Примечание:**

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных