|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0427 от 12 апреля 2004 года на бланке № 0010475 на 6 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 декабря 2020 года

научно-исследовательской части научно-исследовательского института

экспериментальной и клинической медицины

Учреждения образования

"Белорусский государственный медицинский университет"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика обекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изделия медицинского назначения, медицинское оборудование Изделия медицинско-го назначения, меди-цинское оборудова-ние | 32.50/06.036 | Острая токсичность | СанПиН утв. постановлением МЗ РБ от 16.12.2013 № 128; ГОСТ 33044–2014; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. -М.: Гриф и К, 2012; Инструкция 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019. ТНПА на конкретный вид продукции СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 16.12.2013 № 128; ГОСТ 33044–2014; ГОСТ 32375 –2013; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. -М.: Гриф и К, 2012; Инструкция 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019. ТНПА на конкретный вид продукции | ТКП 125-2008; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. -М.: Гриф и К, 2012. С. 15-17. |
| 1.2 |  | 32.50/06.036 | Подострая, субхроническая, хроническая токсичность |  | ТКП 125-2008; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. – М.: Гриф и К, 2012. – С. 17-24. |
| 1.3 |  | 32.50/06.036 | Кумулятивное действие |  | ТКП 125-2008; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. – М.: Гриф и К, 2012. – С. 17. |
| 1.4 |  | 32.50/06.036 | Аллергенность |  | ТКП 125-2008; ГОСТ 32375–2013. |
| 2.1 | Фармацевтическая продукция для человека и животных; субстанции и вспомогательные материалы для производства лекарственных средств | 21.20/06.036 21.10/06.036 | Острая токсичность | ГФ РБ II. Частная фармакопейная статья; ГОСТ 33044–2014; ТКП 125-2008; ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32542-2013; ГОСТ 32644-2014; ГОСТ 31891-2012; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. -М.: Гриф и К, 2012. ТНПА на конкретный вид продукции | ТКП 125-2008; ГОСТ 33044–2014; ГОСТ Р 56699–2015; ГОСТ Р 56700–2015; ГОСТ Р 56701–2015. |
| 2.2 |  | 21.20/06.036 21.10/06.036 | Подострая, синхроническая, хроническая токсичность | ГФ РБ II. Частная фармакопейная статья; ГОСТ 33044–2014; ТКП 125-2008; ГОСТ 32637–2014; ГОСТ 32641–2014; ГОСТ 32642–2014; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. -М.: Гриф и К, 2012. ТНПА на конкретный вид продукции | ТКП 125-2008; ГОСТ 32637–2014; ГОСТ 32641–2014; ГОСТ 32642–2014. |
| 2.3 | Фармацевтическая продукция для человека и животных; субстанции и вспомогательные материалы для производства лекарственных средств | 21.20/06.036 21.10/06.036 | Кумулятивное действие | ГФ РБ II. Частная фармакопейная статья; ГОСТ 33044–2014; ТКП 125-2008; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. - М.: Гриф и К, 2012. ТНПА на конкретный вид продукции | ТКП 125-2008; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. – М.: Гриф и К, 2012. – С. 17. |
| 2.4 |  | 21.20/06.036 21.10/06.036 | Аллергенность | ГФ РБ II. Частная фармакопейная статья; ГОСТ 33044-2014; ТКП 125-2008; ГОСТ 32375–2013; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. -М.: Гриф и К, 2012. ТНПА на конкретный вид продукции | ТКП 125-2008; ГОСТ 32375–2013. |
| 3.1 | Химические вещества, химические волокна, химическая продукция, не включенная в другие группы | 20.59/06.036 | Острая токсичность | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299; ГФ РБ II. Частная фармакопейная статья; Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004; ГОСТ 32296–2013, ГОСТ 32371–2013, ГОСТ 32542–2013, ГОСТ 32644–2014; ГОСТ 31891-2012. ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 32296–2013; ГОСТ 32371–2013; ГОСТ 32373–2013; ГОСТ 32436–2013; ГОСТ 32542–2013; ГОСТ 32644–2014; ГОСТ 31891-2012. |
| 3.2 | Химические вещества, химические волокна, химическая продукция, не включенная в другие группы | 20.59/06.036 | Подострая, субхроническая, хроническая токсичность | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299; ГФ РБ II. Частная фармакопейная статья; Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004; ГОСТ 32437–2013; ГОСТ 32637–2014; ГОСТ 32642–2014.ТНПА на конкретный вид продукции | ТКП 125-2008; ГОСТ 32383–2013; ГОСТ 32437–2013; ГОСТ 32519–2013; ГОСТ 32637–2014; ГОСТ 32642–2014. |
| 3.3 |  | 20.59/06.036 | Кумулятивное действие | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299; ГФ РБ II. Частная фармакопейная статья; Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. – М.: Гриф и К, 2012. ТНПА на конкретный вид продукции | ТКП 125-2008; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. – М.: Гриф и К, 2012. – С. 17. |
| 3.4 |  | 20.59/06.036 | Аллергенность | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299; ГФ РБ II. Частная фармакопейная статья; Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004; ГОСТ 32375–2013. ТНПА на конкретный вид продукции | ТКП 125-2008; ГОСТ 32375–2013. |

| 4.2* | Микроорганизмы | 101.17/01.086 | Чувствительность к антисептикам и дезинфектантам | Инструкция по применению № 226-1200, утв. 07.12.2008 ГГСВ. | Инструкция по применению. Рег.№ 11-20-204-2003. утв. 22.12. 2003 ГГСВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Антисептики и дезинфектанты | 20.59/01.086 | Антимикробная активность | Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, р.20; СанПиН 21-112-99, утв. ГГСВ 06.01.1999, № 2. | Инструкция по применению. Рег.№ 11-20-204-2003, утв. ГГСВ 22.12. 2003; Инструкция по применению № 34-0102, утв. ГГСВ 11 июля 2002 г. |
| 5.2 |  | 20.59/01.086 | Контаминация микроорганизмами |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 утв. Пост ГГСВ РБ № 283 от 30.12.2005. |
| 5.3 |  | 20.59/01.086 | Контроль качества предстерилизационной очистки с помощью реактива «азопирам» | СанПиН 21-112-99, утв. Пост ГГСВ РБ № 2 от 06.01.1999; Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165. | Инструкция «Дезинфекция, предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения», утв. Приказом МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 г., приложение 3 |
| 6.1 | Смывы с предметов окружающей среды и медицинского оборудования | 100.15/01.086 | БГКП; ОМЧ; S.aureus; патогенные энтеробактерии; условнопатогенные энтеробактерии | Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002, приложение 1, 2, п.5; СанПиН и гигиенический норматив утв. Пост. ГГСВ №107 от 28.10.2013. | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Пост. ГГСВ РБ № 7 от 28.01.2006 г. |
| 7.1 | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Антимикробная защита (активность) | СанПиН и гигиенический норматив утв. Пост. ГГСВ РБ № 68 от 12.06.2012; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30283-95; ГОСТ ISO 11930-2014. |
| 8.1 | Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Антимикробная защита (активность) | СанПиН и гигиенический норматив утв. Пост. ГГСВ РБ № 68 от 12.06.2012 г; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 11930-2014; ГОСТ Р 51577-2000 |
| 9.1 | Полимерные и полимерсодержащие материалы | 20.16/01.086 | Уровень антибактериальной активности | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, р. 6; ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Пост. ГГСВ РБ № 146 от 22 ноября 2006 г. |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           В.А.Шарамков