|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5321 |
|  | от 24.09.2021 |
|  | на бланке № ____ на 1 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЯ № 1 от «29» марта 2024 года

к области аккредитации от «15» сентября 2023 года

| испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «БелТехЭкспертиза» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.1* | Смеси бетонные и бетоны всех видов, применяемые во всех областях строительства (кроме бетонов на битумных вяжущих) | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544–2005 СТБ 2221–2020 СТБ 1187–2020 ГОСТ 13015.0–83 СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 18105–2018 |
| 8.1* | Растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307–2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802–86 п. 6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных