Приложение №_____________

к  аттестату  аккредитации

№ BY/ 112.02.2.0.4057

от "15" марта  2010г.

на  бланке №0010293

Область  аккредитации от «28» сентября 2012 г. на 1 листе

электротехнической службы

Частного торгово-строительного унитарного предприятия «ЛюбЭлПлюс»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2 | МВИ.ВТ.115-2010 |
|  |  | 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ.ВТ. 115-2010 |
|  |  | 3.3.Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4 | МВИ.ВТ. 114-2010 |
|  |  | 3.4.Измерение напряжения прикосновения | ТКП 181-2009 Б.29.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.7 ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ.ВТ. 114-2010 |
| 2.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000В |  | 2.1. Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б. 27.1 | МВИ.ВТ.113-2010 |
| 3. Силовые кабельные линии |  | 2.1 Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б. 30.1 | МВИ.ВТ.113-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева