|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.5400 |  |
| от 27.05.2022 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 27 мая 2022 года

контрольно-измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Баир Вест»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Резервная, д.9, 212002, г. Могилев, Могилевская область** |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики:- скорость потока;- расход воздуха;- давление;- потери полного давления;- коэффициент потерь давления;- температура перемещаемого воздуха. | СН 3.02.01-2019, СН 4.02.03-2019ТНПА, проектная и эксплуатационная документация  | ГОСТ 12.3.018-79 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных