|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1088 от 30.08.1996 на бланке _________ на 2 листах редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 05.04.2024 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 01.03.2024 года, редакция 04

центральной производственной лаборатории электросвязи

Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»,

Брестского филиала

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект П.М. Машерова, д.21, 224030, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 7.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0024-2023 |
| 7.2 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0024-2023 |
| 7.3 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0024-2023 |
| 7.5 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции: электроизолирующей части; рабочей части. Определение напряжения индикации | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0024-2023 |
| 7.6 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0024-2023 |
| 7.7 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-210 п.10.3.2 п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0024-2023 |
| 7.8 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0024-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных