Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2540

от 17.07.2006

на бланке №

на 8 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 апреля 2024 года

отдела главного сварщика

Открытого акционерного общества «Белэнергоремналадка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕN 12952-1-2008 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.432-15 СП 4.02.01-2020 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 9450-76 ГОСТ 6996-66 р.7 СТБ ИСО 6506-1-2007 СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 4265-2012 |
| 1.6 * | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования -сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 №5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 1.7 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 2.1 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 9450-76 ГОСТ 6996-66 р.7 СТБ ИСО 6506-1-2007 СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 4265-2012 |
| 2.6 * | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования -сварные соединения | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 2.7 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 3.1 ** | Газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ 2039-2010 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 4.1 ** | Грузоподъемные механизмы (грузоподъемные краны, грузозахватные органы и грузозахватные приспособления) | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ТКП 45-1.03-103-2009 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.5 * | Грузоподъемные механизмы (грузоподъемные краны, грузозахватные органы и грузозахватные приспособления) | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования -сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 №66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 4.6 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 5.1 ** | Стальные конструкции (в том числе резервуары) | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2634-2023 СТБ ЕN 1090-1-2012 СТБ ЕN 1090-2-2013 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ EN 14015-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 9450-76 ГОСТ 6996-66 р.7 СТБ ИСО 6506-1-2007 СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 4265-2012 |
| 5.6 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 5.7 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 6.1 ** | Внутренние и наружные инженерные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ТКП 45-4.01-272-2012 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.4 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 6.5 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 7.1 ** | Технологическое оборудование и трубопроводы объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - -сварные соединения | ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 НП-089-15 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения». Утв. постановлением МЧС РБ от 12.06.2017 №26. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля». Утв. постановлением МЧС РБ от 12.06.2017 №26. ТНПА и другая документация | ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 8.1 ** | Конструкции и элементы локализующих систем безопасности атомных электростанций | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций». Утв. постановлением МЧС РБ от 12.06.2017 №26. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций». Утв. постановлением МЧС РБ от 12.06.2017 №26. ТНПА и другая документация | ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 9.1 ** | Паровые и водогрейные котлы для объектов использования атомной энергии, относящиеся к 4 классу безопасности | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | НП-046-18 ТНПА и другая документация | ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 10.1** | Трубопроводы пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии, относящиеся к 4 классу безопасности | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | НП-045-18 ТНПА и другая документация | ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 11.1** | Сосуды, работающие под давлением для объектов использования атомной энергии, относящиеся к 4 классу безопасности | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | НП-044-18 ТНПА и другая документация | ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 12.1* | Образцы сварных соединений | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-009-89 СТБ 2350-2013 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕN 12517-2-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ИСО 9692-1-2006 ГОСТ ISO 9692-3-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных работ на объектах использования атомной энергии». Утв. постановлением МЧС РБ от 12.06.2017 №26 | ГОСТ 6996-66 р. 2 |
| 12.2* |  | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 12.3* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 12.4* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод |  | ГОСТ 14782-86 |
| 12.5* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб; -излом |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 СТБ ЕН 1320-2003 |
| 12.6* | Образцы сварных соединений | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования | Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения». Утв. постановлением МЧС РБ от 12.06.2017 №26. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			                                          Е.В. Бережных