|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4712 |
|  | от 06.11.2015 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 04 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 апреля 2024 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Коммунального жилищного унитарного предприятия «Светочь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Свердлова, 2а, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.99/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2, 4.6.1 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 СН 2.02.05-2020 п.1.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 1.2* |  | 25.99/ 11.11625.99/ 29.061 | Проверка качества сварных швов: внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4, 6.1 СН 1.03.01-2019 п.6.7 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 1.3* |  | 25.99/ 11.116 | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3, п.6.1 ГОСТ 9.032-74 п.2.2 | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3, 5.6 |
| 1.4* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5, 4.5, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, 5.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.99/ 29.121 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5, 4.5, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.8, 5.9 |
| 1.6* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.6, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10 |
| 1.7* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.7, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.11 |
| 1.8* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 1.9* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность марша лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 1.10* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9, 4.5, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 1.11* |  | 25.99/ 11.116 | Размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.11, 6.1 СН 2.02.05-2020 п.1.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15 |
| 1.12* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10, 4.5, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 2.1* | Предохранительный пояс (испол. Тип «А,Б,В и Г») | 32.99/ 29.121 | Прочность предохранительного пояса (испол. Тип «А,Б,В и Г») | ГОСТ 12.4.089-86 | ГОСТ 12.4.089-86 п..6.3 |
| 3.1* | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха | СН 3.02.01-2019 приложение Г ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0153-2022 |
| 3.2* |  |  | Объемный расход воздуха |  | АМИ.ГМ 0153-2022 |
| 3.3* |  |  | Геометрические размеры мерного сечения канала |  | АМИ.ГМ 0153-2022 |
| 3.4* |  |  | Объем удаляемого воздуха на 1 м2 площади |  | АМИ.ГМ 0153-2022 |
| 3.5* |  |  | Кратность воздухообмена |  | АМИ.ГМ 0153-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных