|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4600 от 20.03.2015 на бланке ___________ на 4 листах редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 апреля  2024 года

передвижной электроизмерительной лаборатории

Государственного учреждения

«Борисовское эксплуатационное управление Вооруженных Сил»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Р.Люксембург, д. 55, 222512, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Силовые трансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.п. Б.8.3.1, Б.8.5.3 ТКП 339-2022, п.4.4.6.2.а) | МВИ.ВТ.113-2014 |
| 2.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.8.5.1 ТКП 339-2022, п.4.4.6.3 | МВИ.ВТ.468-2014 |
| 5.1 *** | Масляные и электро-магнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.11.1. ТКП 339-2022, п.4.4.9.1 | МВИ.ВТ.113-2014 |
| 5.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3.1 ТКП 339-2022, п.4.4.9.4.а) | МВИ.ВТ.468-2014 |
| 7.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.15.1 ТКП 339-2022, п.4.4.14.1 | МВИ.ВТ.113-2014 |
| 7.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.15.2 ТКП 339-2022, п.4.4.14.2 | МВИ.ВТ.468-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов | ТКП 181-2009, п. Б.18.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 | МВИ.ВТ.113-2014 |
| 9.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.18.2. ТКП 339-2022, п.4.4.17.2 | МВИ.ВТ.468-2014 |
| 10.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.4.23.1 | МВИ.ВТ.113-2014 |
| 10.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.3 ТКП 339-2022, п.4.4.23.3 | МВИ.ВТ.468-2014 |
| 11.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, п. Б.30.1. ТКП 339-2022, п.4.4.29.2. | МВИ.ВТ.113-2014 |
| 11.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2009, п. Б.30.2.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 | МВИ.ВТ.468-2014 |
| 12.1 *** | Воздушные линии электро- передач | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляторов | ТКП 181-2009, Б.31.6.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.3. | МВИ.ВТ.113-2014 |
| 12.2 *** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции воздушных линий с изолированными проводами (ВЛИ) | ТКП 181-2009, п. Б.31.9.1. ТКП 339-2022, п.4.4.30.6. | МВИ.ВТ.113-2014 |
| 12.3 *** |  | 27.32/22.000 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.31.9.2 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6. | МВИ.ВТ.468-2014 |
| 15.1* | Перчатки, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой - 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.538-2018 |
| 16.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.14 | МВИ.ВТ.538-2018 |

| 1 | 2 | - 3 | - 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | - 26.51/29.113 | - Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.5.2-10.5.6 | МВИ.ВТ.538-2018 |
| 17.2 * |  |  | - Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.5.2-10.5.6 | МВИ.ВТ.538-2018 |
| 17.3 * |  |  | - Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023, п.10.5.2-10.5.6 | МВИ.ВТ.538-2018 |
| 18.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | - 26.51/29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.6 | МВИ.ВТ.538-2018 |
| 18.2* |  |  | - Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023, п.10.6 | МВИ.ВТ.538-2018 |
| 19.1* | Штанги электроизолирующие | - 25.73/29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.2 | МВИ.ВТ.538-2018 |
| 20.1* | Клещи электроизолирующие, электроизмерительные | - 25.73/29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3,10.4 | МВИ.ВТ.538-2018 |
| 21.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | - 25.73/29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.12 | МВИ.ВТ.538-2018 |
| 22.1* | Колпаки электроизолирующие | - 25.73/29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.13 | МВИ.ВТ.538-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1* | Устройства для дистанционного прокола или резки кабеля | - 25.73/29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 290-2023, п.12.2 | МВИ.ВТ.538-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных