|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4307 от 03 сентября 2012 года на бланке № ___________ на 1 листе |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 августа 2012 года

Лаборатории электрофизических измерений

Частного производственно-торгового унитарного предприятия «Тампа-Сервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. силовые кабельные линии |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ МН 4356-2012 |
| 2 Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.2 | МВИ МН 4357-2012 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.п. 5.8, 5.9, Б.29.4, таблица Б.29.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.7.1, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9 | МВИ МН 4354-2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 4355-2012 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |