|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.4872 |
| от 14.11.2016 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 4 листах |
| редакция 03 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от19 апреля 2024 года | |
|  |  |

|  |
| --- |
| электротехнической испытательной лаборатории  Открытого акционерного общества "Мясомолмонтаж" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Артиллеристов, 8, 220007, г. Минск** | | | | | |
| 1.1 \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением  до 1000 В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009  п.Б.27.1, Б.30.1;  ТКП 339-2022 п.4.4.26.1,  п.4.4.29.2 | МВИ.Мн 1664-2010 |
| 2.1 \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющих устройств.  Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009  п.Б.29.4;  ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.Мн 1661-2010 |
| 2.2 \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009  п.Б.29.2;  ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.Мн 1662-2010 |
| 2.3 \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009  п.Б.29.8;  ТКП 339-2022 п.4.4.28.5;  ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п.413.1.3.6 | МВИ.Мн 1663-2010 |
| 3.1 \*\*\* | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/  22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага:  -в нормальном эксплуатационном режиме,  - в режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 181-2009  п.6.12.4;  ТКП 339-2022  4.3.20.6;  ТКП 538-2014  п.4.2, п.4.9, п.4.10;  ГОСТ 30331.14-2001  п.705.413.1 | МВИ.Мн 2770-2010 |
| 4.1 \*\*\* | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В, управляемые дифференциальным током | 27.90/  22.000 | Отключающий  дифференциальный ток | ТКП 339-2022  п. 4.4.26.7 г;  СТБ ГОСТ Р 50807-2003,  п.5.3, п.5.4  СН 4.04.01-2019  п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.2 \*\*\* | 27.90/  22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022  п. 4.4.26.7 д;  СТБ ГОСТ Р 50807-2003  п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.3 \*\*\* | 27.90/  22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019  п.16.3.8;  ТКП 339-2022  п. 4.4.26.7 г;  СТБ ГОСТ Р 50807-2003,  п.5.3, п.5.4 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.1  \*\*\* | Силовые кабельные линии на напряжение до  10 кВ включительно | 27.32  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.2;  ТКП 181-2009 Б.30.1 | МВИ.Мн 1664-2010 |
| 5.2 \*\*\* | 27.32/  29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 339-2022 п.4.4.29.3;  ТКП 181-2009 Б.30.2 | МВИ.Мн 1665-2010 |
| 6.1 \*\*\* | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1;  ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | МВИ.Мн 1664-2010 |
| 6.2 \*\*\* | 27.12/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2;  ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | МВИ.Мн 1665-2010 |
| 7.1 \*\*\* | Комплектные распределительные устройства | 27.12/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1;  ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ.Мн 1664-2010 |
| 7.2 \*\*\* | 27.12/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2;  ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | МВИ.Мн 1665-2010 |
| 8.1 \*\*\* | Сборные и соединительные шины | 27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.18.1;  ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ.Мн 1664-2010 |
| 8.2 \*\*\* | 27.90/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2;  ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | МВИ.Мн 1665-2010 |
| 9.1 \*\*\* | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1;  ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.Мн 1664-2010 |
| 9.2 \*\*\* | 27.12/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3;  ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ.Мн 1665-2010 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных