Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0109

от 10.07.1995

на бланке №__________

на 4 листах

редакция № 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» апреля 2024 года

участка по контролю качества сварочных и изоляционных работ

Открытого акционерного общества

«Специализированная передвижная механизированная колонна № 4»,

г. Гродно

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Карского, 6, 230003, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 9.602-2016 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  |  |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4*** |  | 24.10/ 29.061 | Определение сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.14, табл.2, табл.3 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.8, табл. 2, табл. 3 |
| 1.5*** |  | 24.10/ 29.137 | Определение адгезии изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.6 табл.2 Приложение Б |
| 1.6*** |  | 24.10/ 32.089 | Измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ж СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Табл.1 |
| 2.1*** | Магистральные трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 9.602-2016 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СП 4.03.01-2020 СНиП 2.05.06-85 СНиП III-42-80 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  |  |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4*** |  | 24.10/ 29.061 | Определение сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.14, табл.2, табл.3 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.8, табл. 2, табл. 3 |
| 2.5*** |  | 24.10/ 29.137 | Определение адгезии изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.6 табл.2 Приложение Б |
| 2.6*** |  | 24.10/ 32.089 | Измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ж СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Табл.1 |
| 3.1*** | Технологические трубопроводы и технологическое оборудование | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 9.602-2016 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  |  |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 3.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4*** | Технологические трубопроводы и технологическое оборудование | 24.10/ 29.061 | Определение сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.14, табл.2, табл.3 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.8, табл. 2, табл. 3 |
| 3.5*** |  | 24.10/ 29.137 | Определение адгезии изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.6 табл.2 Приложение Б |
| 3.6*** |  | 24.10/ 32.089 | Измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602–2016 Приложение Ж СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Табл.1 |
| 4.1*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  |  |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 4.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.1*** | Наружные и внутренние сети холодного и горячего водоснабжения и канализации | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 5.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  |  |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 5.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.1** | Полиэтиленовые трубопроводы | 22.21/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод -сварные соединения; -основной материал; -контрольные образцы сварных соединений | ГОСТ 11262-2017 СТБ 2069-2010 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СП 4.03.01-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2* |  | 22.21/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение -сварные соединения; -основной материал; -контрольные образцы сварных соединений |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 2069-2010, п.6.4.3.2 СТБ ГОСТ Р 50838-97, п.8.5 |
| 7.1** | Образцы сварных соединений | 24.10 / 32.123 | Радиографическая дефектоскопия | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СНиП III-42-80 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 7.3* |  | 24.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 ГОСТ 8695-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных