|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5105 |
| от 22.02.2019 |
| на бланке № \_\_\_\_на 02 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ** № 1 от 26 апреля 2024 года

**К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ** от 22 февраля 2024 года ,редакция 01

|  |
| --- |
| лаборатории производственной (по контролю производства)производственного унитарного предприятия "Витебский завод ветеринарных препаратов" |
| № п/п1 | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. 11-я Свердлова ,15 В,210001, г.Витебск** |
| 1.8\* | Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции, вспомогательные веществаВетеринарные препараты, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества | 21.10/08.15621.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовойи видимой области: | ГФ РБ IIФармакопея ЕАЭСТНПА и другаядокументация на конкретное лекарственное средство,ветеринарный препарат, фармацевтическуюсубстанцию,вспомогательное веществоГФ РБ IIФармакопея ЕАЭСТНПА и другаядокументация на конкретное лекарственное средство,ветеринарный препарат, фармацевтическуюсубстанцию,вспомогательное вещество | ГФ РБ II ст. 2.2.25ФЕАЭС ст.2.1.2.24ТУ ВY390123596.066-2021п. 4.4; п. 4.5п. 4.6;ТУ ВY390123596.063-2021п. 4.3ТУ ВY390123596.062-2020п.4.4ТУ ВY390123596.073-2024п. 4.3; п. 4.4ТУ ВY390123596.072-2021п. 4.3; п. 4.4 |
| подлинность |
| количественное определение |
| 1.9\* | 21.10/08.13321.20/08.133 | Показатель преломления(индекс рефракции) | ГФ РБ II ст.2.2.6ФЕАЭС ст.2.1.2.6ТУ ВY390123596.065-2021п. 4.3; п. 4.4 |
| 1.10\* | 21.20/08.16921.10/08.169 | Водородный показатель (рН):потенциометрический метод | ГФ РБ II ст.2.2.3ФЕАЭС ст.2.1.2.3ТУ ВY390123596.061-2019п. 4.2; п. 4.4 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных