|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0382 |
|  | от 26.05.1997 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «17» мая 2024г Лаборатории по электрофизическим измерениям и высоковольтным испытаниям ремонтно-ревизионного участка Минской дистанции электроснабжения Транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Дзержинского 1Г, 220036, г. Минск; ул. Л. Роменская, д.50, 222310, г. Молодечно, Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1кВ, кабельные линии | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5741-2017 |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | МВИ.МН 4840-2015 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009, п.5.8, Прил. Б, п.Б.29.4, Б.30.10 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | МВИ.МН 142-2015 МВИ.МН 4716-2015 |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4716-2015 |
| 2.3** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022, п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009, Прил. Б, п.29.8 ГОСТ 30331.1-2013, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 4840-2015 |
| 3.1*** | Вентильные разрядники, ограничители напряжения | 27.11/29.113 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009, Б.22.1 ТКП 339-2022, п.4.4.21.1 | МВИ.МН 5741-2017 |
| 3.2*** |  | 27.11/29.113 27.11/22.000 | Измерения тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, Б.22.2 ТКП 339-2022, п.4.4.21.2 | МВИ.МН 483-2013 МВИ.МН 5740-2017 |
| 4.1*** | Вводные и проходные изоляторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.4.24.1 | МВИ.МН 5741-2017 |
| 4.2*** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.24.3 ТКП 339-2022, п.4.4.24.2 | МВИ.МН 483-2013 МВИ.МН 5740-2017 |
| 5.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.15.1 ТКП 339-2022, п.4.4.14.1 | МВИ.МН 5741-2017 |
| 5.2*** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.15.2 ТКП 339-2022, п.4.4.14.2 | МВИ.МН 483-2013 МВИ.МН 5740-2017 |
| 6.1*** | Сборные и соединительные шины | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов | ТКП 181-2009, Б.18.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 | МВИ.МН 5741-2017 |
| 6.2*** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.18.2 ТКП 339-2022, п.4.4.17.2 | МВИ.МН 483-2013 МВИ.МН 5740-2017 |
| 7.1*** | Выключатели нагрузки | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.12.1 ТКП 339-2022, п.4.4.13.1 | МВИ.МН 5741-2017 |
| 7.2*** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.12.2 ТКП 339-2022, п.4.4.13.2 | МВИ.МН 483-2013 МВИ.МН 5740-2017 |
| 8.1*** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5741-2017 |
| 8.2*** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2009, Б.30.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3 | МВИ.МН 483-2013 МВИ.МН 5740-2017 |
| 9.1*** | Трансформаторы силовые до 35 кВ | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.8.3.1; Б.8.5.3 ТКП-339-2022, п.4.4.6.2 | МВИ.МН 5741-2017 |
| 9.2*** |  | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением переменного тока | ТКП 181-2009, п.Б.8.5 ТКП-339-2022, п.4.4.6.3 | МВИ.МН 483-2013 МВИ.МН 5740-2017 |
| 9.3*** |  | 27.11/29.113 | Коэффициент трансформации | ТКП 181-2009, п.Б.8.7 ТКП-339-2022, п.4.4.6.5 | ГОСТ 3484.1-88, п.2.2 |
| 9.4*** |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п.Б.8.6 ТКП-339-2022, п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88, п.4.1, 4.3 |
| 9.5*** |  | 27.11/29.113 | Ток и потери холостого хода | ТКП 181-2009, п.Б.8.9 ТКП-339-2022, п.4.4.6.7 | ГОСТ 3484.1-88, п. 6 |
| 10.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Табл. Б.26.2-Б.26.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.19.5, табл. 4.4.43 | ГОСТ 6581-75, гл. 4 МВИ.МН 141-2014 |
| 11.1* | Электроизолирующие перчатки, боты, галоши | 22.19/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 3171-2014 |
| 11.2* |  |  | Ток утечки |  |  |
| 12.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е | МВИ.МН 3171-2014 |
| 13.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытания изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.5.3 Приложение Е | МВИ.МН 3171-2014 |
| 13.2* |  |  | Определение напряжения индикации |  |  |
| 14.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации. | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 3171-2014 |
| 14.2* |  |  | Проверка схемы повышенным напряжением. |  |  |
| 14.3* |  |  | Ток утечки. |  |  |
| 14.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |
| 15.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.2.2 Приложение Е | МВИ.МН 3171-2014 |
| 16.1* | Колпаки электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.20.2 Приложение Е | МВИ.МН 3171-2014 |
| 17.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.6.2, Приложение Е Таблица Е1 | МВИ.МН 3171-2014 |
| 17.2* |  |  | Напряжение индикации по схемам согласного и встречного включения |  |  |
| 18.1* | Электроизолирующие и измерительные клещи | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.3.2; п.4.4.2, Приложение Е | МВИ.МН 3171-2014 |
| 19.1*** | Силовые трансформаторы и вводы до 110 кВ | 25.73/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2009, п.Б.8.9 ТКП 339-2022, п.4.4.23.2 | ГОСТ 3484.3-88, п.6 |
| 20.1** | Устройства защитного отключения, выключатели дифференциального тока | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б 27.,п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5741-2017 |
| 20.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.Б 27, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г, СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п.5.4 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ.МН 5739-2017 |
| 20.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.Б 27.,п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д, СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 |  |
| 20.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.Б 27.,п.В.4.61.4 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных